                                                   შ.პ.ს ,,დელტამედ-ჯორჯია“-ს  მენეჯერს, 
ბატონ გიორგი ხურცილავას
                                                                                  მისამართი: ქ.თბილისი, წინანდლის 9.
         ბატონო გიორგი, 

        თქვენი წერილების (#101072,13.10.2015;   N100330,12.10.2015) პასუხად, რომელიც ეხება N1 დანართში მოყვანილ  მიკრობიოლოგიური ნიადაგების და რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ისინი არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით), და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        რაც შეეხება N2 დანართში მოყვანილ რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თითოეული რეაგენტის გამოყენების ინსტუქცია და  მწარმოებელ  ქვეყანაში მათი ოფიციალური სტატუსი. 
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
