                                                                                                       შპს „EMD Group“-ის  დირექტორს,
           ბატონ დავით თევდორაშვილს
                    მის: ქ. თბილისი, 

გლდანი, IIIმკ/რ,კორპუსი 13ა ბინა 45
    ბატონო დავით,
   თქვენი წერილის (№111926; 08.11.2017) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია - „ABCAM”-ის, მიერ წარმოებული რეაგენტის - Kainic acid (cat.Nab120100)  საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით იგი არ მიეკუთვნება სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსი                                                        დ. მაჭარაშვილი
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
