მოთხოვნები შიდა სატელეფონო სისტემის მინიმალურ კონფიგურაციაზე
1. შიდა სატელეფონო სადგური - 1 ცალი
ზოგადი მოთხოვნები:

· გარე სატელეფონო სადგურთან IP და ISDN (PRI) ტექნოლოგიით მიერთების საშუალება;

· გარე სადგურთან 180 ერთობლივი შეერთება;

· 600 შიდა ნომერი (მათ შორის 384 ანალოგური არხით) შემდგომში 1200–მდე (მათ შორის მინიმუმ 96 ანალოგური) გაფართოების შესაძლებლობა (მართვის ძირითადი მოდულის/სერვერის შეცვლის გარეშე);

· დაშორებულ ბლოკებთან მიერთების საშუალება IP და ISDN (PRI) ქსელებზე დაფუძნებული პროტოკოლებით;

· ”მულტი კომპანი” ტექნოლოგიის მხარდაჭერა;

· სისტემის დუბლირება/რეზერვირება სერვერებისა (აპარატულ) და აპლიკაციების (პროგრამულ) დონეზე:
· სარეზერვო სისტემაზე გადასვლა უნდა მოხდეს ავტომატურად

· სერვერი უნდა იკავებდეს არაუმეტეს 1 პორტისა კომუტატორზე და ენიჭებოდეს მხოლოდ ერთი IP მისამართი
· ანალოგურ ხაზებზე სხვადასხვა მოდელის ტონური ტელეფონის აპარატების შეუზღუდავად გამოყენების შესაძლებლობა.
მოთხოვნები სისტემის მინიმალურ შესაძლებლობებზე
მართვისა და აღრიცხვის ინტეგრირებული სრული პაკეტი: 
· კონფიგურირება გრაფიკული ინტერფეისით;
· კრიტიკული სიტუაციების შეტყობინება შიდა და დაშორებული კლიენტისთვის:

· CDR  ფაილების გაგზავნის დროს დაფიქსირებული შეცდომები

· კრიტიკული სერვისის გათიშვა

· საუბრის ხარისხის შეტყობინება

· აპარატული დაზიანება

· ვირტუალური მეხსიერების არ ყოფნა

· კლასტერის ერთ-ერთი სერვერის დაზიანება

· ტელეფონების რეგისტრირება ან გათიშვა
· გარე არხებზე შექმნილი ჯგუფების დატვირთვის მონიტორინგი;

· მრავალენოვანი ხმოვანი მისალმების შექმნა;

· ბილინგი და ანგარიშების ფორმირება (მთლიანად და ჯგუფების დონეებზე, ასევე ”მულტი კომპანი” ტექნოლოგიის გათვალისწინებით);

· სატელეფონო ხარჯების მონიტორინგი (ტარიფების აღრიცხვისა და ლიმიტების შექმნის მრავალფუნქციური სისტემა ანალიზისა და სათანადო შეტყობინებების შესაძლებლობებით მთლიანად და ჯგუფების დონეებზე, ასევე ”მულტი კომპანი” ტექნოლოგიის გათვალისწინებით);

· ოპერაციების აუდიტი და ანგარიშების ფორმირება (მთლიანად და ჯგუფების დონეებზე, ასევე ”მულტი კომპანი” ტექნოლოგიის გათვალისწინებით);

· მომხმარებელთა კოდირების მექანიზმი შეუზღუდავი რაოდენობის აბონენტზე (ფასიან ან ლიმიტირებულ საუბრებზე პაროლების სისტემის შესაქმნელად);

· ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მხარდაჭერა;
· ციფრულ ტელეფონებსა და კომპიუტერული პროგრამული IP ტელეფონია {IP Desktop SoftPhone} პაკეტებზე ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მონაცემებით ძებნისა და ზარის განხორციელების შესაძლებლობის მხარდაჭერა;

· ვირტუალური საკონფერენციო ოთახების (მუდმივი და დროებითი) მოწყობის საშუალება:
· შეუზღუდავი რაოდენობის ჯგუფები მინიმუმ 64 საერთო რაოდენობის მომხმარებელზე;

· კონფერენციის ინიციატორის გათიშვით კონფერენციის დასრულების/გაგრძელების ინიცირების კონფიგურირება ადმინისტრატორის დონეზე;
· ვიდეოკონფერენციების მოწყობის (ტელემედიცინის დანერგვის) შესაძლებლობა;

· პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით IP ტელეფონებზე ვიდეოთვალის მიერთების შესაძლებლობა;

· დაშორებული მენეჯმენტი;
· SIP, TLS და SRTP პროტოკოლის მხარდაჭერა;

· AD-სთან  ინტეგრაციის შესაძლებლობები;
· Outlook–თან ინტეგრაციის შესაძლებლობა.
ა) ინტეგრირებული „ცხელი ხაზი” 

· ინტეგრირებული სისტემა 1 სუპერვაიზორ-აგენტსა და 5 აგენტზე შემდგომი მარტივი გაფართოების შესაძლებლობით (მხოლოდ ლიცენზიების დამატების დონეზე);
· კომპიუტერი–ტელეფონი ინტეგრაციის ტექნოლოგია;

· ინტეგრირებული IVR ტექნოლოგიის შესაძლებლობა (ავტომოპასუხე ციფრებზე მიბმული ინფორმაციის შერჩევით) – 14 ერთდროული ზარის (არხის) განხორციელება შემდგომში მხოლოდ ლიცენზიების დამატების დონეზე გაფართოების შესაძლებლობით.
· „ცხელი ხაზის“ ფუნქციონირების მონიტორინგისა და სტატისტიკური მონაცემების მიღების შესაძლებლობა;

· ანგარიშებისა და სტატისტიკის ამოღების საშუალება
· აგენტის ლაპარაკში ჩართვა
· აგენტის ლაპარაკის მოსმენა  
· ზარების გადანაწილება ჯგუფების, აგენტის უნარის, რიგის და დატვირთვის მიხედვით
·  ზარების დროის მიხედვით გადანაწილება,
· სხვადასხვა პროგრამების გაშვება მაკროსების საშუალებით,
· რეალურ დროში რეპორტების ნახვა 
· მომხმარებელთა IVR-ის ტოპოლოგიის კონფიგურაცია ვებ ინტერფაისის საშუალებით

ბ) ინტეგრირებული უკაბელო IP ტექნოლოგია

· საბაზო სადგურის რაოდენობა – 3;

· სათანადო IP ტელეფონის აპარატის რაოდენობა - 3
· ყოველ საბაზო სადგურზე შეუზღუდავი (გამოყოფილი ტრაფიკის ფარგლებში) ერთდროული საუბრის შესაძლებლობა;

· სადგურიდან სადგურზე გადასვლისას საუბრის სრული უწყვეტობის (როუმინგი) შესაძლებლობა.
გ) ინტეგრირებული ფაქს- სერვერი 50 მომხმარებელზე 10 არხით 

· მიღებული ფაქსების დათვალიერება გრაფიკული ინტერფეისის მეშვეობით

· მიღებული ფაქსების არქივირება და შენახვა;
· ფაქსების სორტირება სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით (თარიღი, კოდი/ნომერი და ა.შ);
· ხმოვანი სიგნალის და შეტყობინების შექმნის შესაძლებლობა ფაქსის მიმღების კოდის აკრეფის მოთხოვნით (კოდირების სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს კოდირების ფართო დიაპაზონს, მათ შორის შიდა ნომრების იდენტური რიცხვების კოდებად გამოყენების შესაძლებლობას);
· ფაქსების დანახვა მიმღების ტელეფონის ნომრის (კოდის) მიხედვით;
· ფაქსის ინტეგრირებულ მიმღებში (INBOX) მიღების და ავტომატურად ელექტრონულ ფოსტაზე გადამისამართების ფუნქციის ადმინისტრატორის დონეზე არჩევის შესაძლებლობა თითოეული მომხმარებლისთვის;
· ინტეგრირებულ მიმღებში (INBOX) ფაქსის მიღების შესახებ მომხმარებლის  გაფრთხილების შესაძლებლობა;
· ელექტრონულ ფოსტაში ფაქსის „PDF“ ფორმატით მიღების შესაძლებლობა;
· ფაქსის გადაცემა/მიღება უნდა ხდებოდეს შეკუმშული გრაფიკული ფაილის სახით

· ფაქსის შეკუმშული გრაფიკული ფაილის ფორმირება შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი  ფორმატებიდან: PDF, ANSI, ASCII, Unicode Text, JPEG, PCX, TIFF, BMP, GIF, DCX, EPS, HTML, Microsoft Excel Versions 2000-2007, Microsoft PowerPoint Versions 2000-2007, RTF, VSD, Microsoft Word 2000-2007, Microsoft WordPad,  PCX, PDF, TIFF
· ფაქსების აღრიცხვა უნდა ხდებოდეს SQL ბაზაში.
2. IP ტელეფონის აპარატები (სხვადასხვა მოდელის)
2.1. მოდელი 1. (80 ცალი)
· მინიმუმ 192X64 პიქსელი გაფართოების ეკრანიდან სხვადასხვა ტექსტურ და აუდიო აპლიკაციებთან წვდომის საშუალება.

· დაყოვნების, ხმოვანი ფოსტის, ტელეფონის ქსელის კონფიგურაციის, კორპორატიული დირექტორიის, XML  სერვისების ღილაკების მხარდაჭერა.

· მინიმუმ 4 პროგრამული ღილაკი  ზარის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.

· ხმის სიძლიერის კონტროლის შესაძლებლობა (მიკროფონის, ყურმილის და ზარის ხმის).

· მინიმუმ 24 მომხმარებლის მიერ ცვლადი ზარის მელოდია.
· ორი საქსელო (Ethernet} პორტი, RJ-45 კონექტორისთვის (მათ შორის პირველი ქსელში ჩასართავად, მეორე კი - კომპიუტერთან მისაერთებლად).
· ქსელის კონფიგურაციის მინიჭება DHCP პროტოკოლის საშუალებით.

· TLS და SRTP პროტოკოლების მხარდაჭერა.
· ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მხარდაჭერა
· ლიმიტირებულ ზარებზე კოდირების სისტემის მხარდაჭერა

· პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით ვიდეოთვალის მიერთების ფუნქცია

· გარე კვების ბლოკი
2.2. მოდელი 2. (60 ცალი)
· მაღალი გარჩევადობის, 4 ბიტიანი შავთეთრი ეკრანი (მინიმუმ 320X222)

· პირდაპირი წვდომა ხმოვან ფოსტასთან ტელეფონის აპარატიდან.

· ეკრანის კონტრასტულობის, ეკრანის ნახატის, აპარატის კონფიგურაციის შეცვლის საშუალება.

· ეკრანზე ამინდის პროგნოზის და სხვა ინფორმაციის გამოყვანა XML აპლიკაციების გამოყენებით.
· მინიმუმ 24 მომხმარებლის მიერ ცვლადი ზარის მელოდია.

· ორი საქსელო (Ethernet} პორტი, RJ-45 კონექტორისთვის (მათ შორის პირველი ქსელში ჩასართავად, მეორე კი - კომპიუტერთან მისაერთებლად).

· ქსელის კონფიგურაციის მინიჭება DHCP პროტოკოლის საშუალებით.

· TLS და SRTP პროტოკოლების მხარდაჭერა.
· ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მხარდაჭერა
· ლიმიტირებულ ზარებზე კოდირების სისტემის მხარდაჭერა

· პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით ვიდეოთვალის მიერთების ფუნქცია

· PoE  მხარდაჭერა.

· გარე კვების ბლოკი

2.3. მოდელი 3. (10 ცალი)
· მინიმუმ 12.5 სმ. ფერადი TFT ეკრანი, (320X240)
· მიკროფონის მხარაჭერა.
· ღილაკი  ხმოვან ფოსტასთან პირდაპირი წვდომისათვის.
· IP მისამართების მინიჭება DHCP პროტოკოლის მეშვეობით.

· ეკრანის კონტრასტულობის, ეკრანის ნახატის, აპარატის კონფიგურაციის შეცვლის საშუალება.

· ეკრანზე ამინდის პროგნოზის და სხვა ინფორმაციის გამოყვანა XML აპლიკაციების გამოყენებით.

· მინიმუმ 24 მომხმარებლის მიერ ცვლადი ზარის მელოდია

· ორი საქსელო (Ethernet} პორტი, RJ-45 კონექტორისთვის (მათ შორის პირველი ქსელში ჩასართავად, მეორე კი - კომპიუტერთან მისაერთებლად).

· TLS და SRTP პროტოკოლების მხარდაჭერა.
· ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მხარდაჭერა
· ლიმიტირებულ ზარებზე კოდირების სისტემის მხარდაჭერა

· პერსონალური კომპიუტერის საშუალებით ვიდეოთვალის მიერთების ფუნქცია

· გარე კვების ბლოკი

2.4. მოდელი 4. უკაბელო IP ტელეფონი (3 ცალი)

· მინიმუმ 5სმ ფერადი ეკრანი (176X220)
· IEEE 802.11a, 802.11b, and 802.11g პროტოკოლების მხარდაჭერა
· ეკრანის კონტრასტულობის, ეკრანის ნახატის, აპარატის კონფიგურაციის შეცვლის საშუალება.

· მინიმუმ 24 მომხმარებლის მიერ ცვლადი ზარის მელოდია.

· პირდაპირი წვდომა ხმოვან ფოსტასთან ტელეფონის აპარატიდან.

· IP მისამართების მინიჭება DHCP პროტოკოლის მეშვეობით.
· TLS და SRTP პროტოკოლების მხარდაჭერა.
· ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მხარდაჭერა
· ლიმიტირებულ ზარებზე კოდირების სისტემის მხარდაჭერა

· გარე კვების ბლოკი

3. კომპიუტერული პროგრამული IP ტელეფონიის (IP Desktop SoftPhone) პაკეტი ერთიან სატელეფონო ცნობართან წვდომისა და კოდირების საერთო სისტემაში ინტეგრირების შესაძლებლობით – 50 ერთეული.

ზემოთ ჩამოთვლილი შესაძლებლობების განსახორციელებლად საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის საინსტალაციო პაკეტი განსაზღვრული უნდა იყოს მინ. 600 აბონენტზე (თუ კონკრეტულ პუნქტზე მითითებული არ არის).
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნოლოგია სრულად უნდა ითავსებდეს სამინისტროს მფლობელობაში არსებულ CISCO7912 მოდელის ტელეფონებს. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული ტელეფონის აპარატების (სულ 63 ცალი) ერთიან სისტემაში სრულყოფილი ინტეგრაცია საჭიროების შემთხვევაში ლიცენზიების მოწოდებისა და მოთხოვნილი პროტოკოლების მხარდაჭერისთვის  პროგრამული უზრუნველყოფის განხორციელების გზით. ამასთან, აღნიშნულ მოდელებზე ასევე უნდა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ლიმიტირებულ ზარებზე კოდირების სისტემის და ერთიანი სატელეფონო ცნობარის მხარდაჭერა.
წინადადებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს აპარატურის მონტაჟი (გარდა სუსტი დენების დაკაბელებისა), სრული ინსტალაცია და ტრენინგი. ტრენინგი უნდა მოიცავდეს  IP ტელეფონიის სფეროში ზოგად და შემოთავაზებულ ტექნოლოგიაზე დამყარებული ფუნქციონალისა და მართვის სწავლებას. ასევე უნდა განისაზღვროს საჭირო კომპიუტერული (სასერვერო) ტექნიკის პლატფორმა.
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სრულფასოვანი დოკუმენტაცია და ტოპოლოგიის აღწერა.
შიდა სატელეფონო სადგური უნდა იყოს ე.წ. „ბრენდი“ და უნდა ჰქონდეს ხარისხის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი, ხოლო პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული ტექნიკის მწარმოებლის მიერ გაცემული შესაბამისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
გარანტია მინიმუმ 1 წელი, რომელიც უნდა შეიცავდეს სისტემის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობის უზრუნველყოფისათვის საჭირო საგარანტიო პირობების ჩამონათვალს.

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილება.
