	
	სათვალთვალო კამერა
	3 მეგაპიქსელი. CMOS

ტიპი: ანტივანდალური კოლოფით
გარჩევადობა: 2048(H)x1536(V)

კადრის სიხშირე: 
20 კ/წმ 2048(H)x1536(V)


30 კ/წმ 1920(H)x1080(V)

განათების დონე:


ფერადი: 1 Lux


შავ-თეთრი: 0.2 Lux


ინფრაწითელი: 0 Lux, 15 მეტრი
ვარიფოკალური ლინზა: 3.1- 6 მმ

ფოკუსისა და მანძილის რეგულირების შესაძლებლობა

ორმაგი ვიდეონაკადის შესაძლებლობა:

ძირითადი ნაკადი: 2048 x 1536, 1920 x 1080.

ქვენაკადი: 640 x 480,  640 x 360

პროტოკოლები: HTTP, TCP, SMTP, DHCP, 3GPP/ISMA

ჩაწერის ფორმატი: H.264, MPG4

ჩაწერის რეჟიმები: მუდმივი, დროის გრაფიკით, მოძრაობის დეტექციით.

კონექტორები: RJ45; 1 x შესასვლელი; 1 x გამოსასვლელი.

ლოკალური ჩაწერის მხარდაჭერა მინი ან მიკრო მეხსიერების ბარათებზე.

კვება: 12 V DC/PoE

წვდომა: ვებ-ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ცენტრალიზებული მონიტორინგის შესაძლებლობა.

სამინისტროს შენობაში განთავსებული დაშვების კონტროლის სისტემასთან ინტეგრირება:

მოვლენების (შესვლა/გასვლა) ავტომატური ჩანაწერების და ფოტოგადაღების განხორციელების შესაძლებლობა, რეჟიმების დროის მონაკვეთთან ავტომატური მიბმა, ყველა რეჯიმში წარმოებული  ჩანაწერების  დაშვების კონტროლის სისტემაში ავტომატური ასახვა.

	12


	
	შლაგბაუმი
	ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:

· გახსნის/დახურვის დრო: 3 წამი

· ღობურის ტიპი: პირდაპირი

· ღობურის პარამეტრები: სიმაღლე, სიგანე,სიგრძე სამონტაჟო ადგილის მიხედვით, ღობურის ქვედა ნაწილზე მიმაგრებული უნდა იყოს დამცავი რეზინის ზოლი

· სამუშაო ტემპერატურა -200C - + 750C

· ძირითადი კორპუსის სავარაუდო ზომები: 95 x 35 x 27 სმ.

შლაგბაუმის ძირითადი აღჭურვილობა

· ძრავის გაგრილების სისტემა

· ღობურის გახსნის/დახურვის ორმაგი ლიმიტირების სისტემა (ელექტრონული და ძრავის სენსორული ლიმიტები)

· ინფრაწითელი ფოტო დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი

· ლუპ-დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი

· RS485 ინტერფეისი

· მდგომარეობის მანათობელი მაჩვენებელი

ძირითადი ფუნქციები:

· ხელოვნური გახსნის/დახურვის შესაძლებლობა გარედან, კორპუსის გახსნის გარეშე

· რევერსული მოძრაობა დაბრკოლების აღმოჩენისას

· ავტომატური დახურვის ფუნქცია

· ღობურის სადენით და უსადენოდ გახსნის/დახურვის ფუნქცია

შლაგბაუმი აღჭურვილი უნდა იყოს დამატებითი მოწყობილობებით:

· ერთი ერთეული დამხმარე დგარი დახურული ღობურის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში შენარჩუნებისათვის

· ორი ერთეული ინფრაწითელი ფოტოდეტექტორი

· მართვის სტაციონარული ღილაკი 

· მართვის უსადენო ღილაკი

დამატებითი მოთხოვნები:
· შესვლა/გასვლა პლასტიკური საიდენტიფიკაციო ბარათების საშუალებით.
· ბარათის ტიპი თავსებადი უნდა იყოს სამინისტროს შენობაში განთავსებულ დაშვების კონტროლის სისტემასთან.

· ყველა სართულზე უნდა მოეწყოს შესვლა/გასვლის თითო შლაგბაუმი, ამასთან პირველი სართულის შესასვლელის ზომების გათვალისწინებით შესაძლებელია ამ სართულზე ორფრთიანი შლაგბაუმის დამონტაჟება (იხ. პროექტი)

· ზომები: შესასვლელების ზომების მიხედვით (იხ პროექტი)

·  შლაგბაუმი უნდა იხსნებოდეს სახანძრო განგაშისას ავტომატურად.
	3
(იხ. დამატებითი მოთხოვნები)

	
	კონტროლერი

4 კარის მართვის ფუნქციით

(უწყვეტი კვების ბლოკით)
	· თავსებადი უნდა იყოს სამინისტროს შენობაში განთავსებულ დაშვების კონტროლის სისტემასთან.
· OFF-Line რეჟიმში მუშაობის შესაძლებლობა

· ინტერფეისი: Wiegand და RS485

· კომუნიკაცია: TCP/IP

· ბარათის ამომცნობების მიერთების რაოდენობა: 8 ცალი

· ციფრული შესასვლელები: მინიმუმ 8

· სარელეო გამოსასვლელები: მინიმუმ 8

· მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სტანდარტულ საქსელო კარადაში.
	1

	
	ბარათის ამომცნობი
	· მიკროპროცესორი: 8 bit
· სიხშირე: 13.56 MHz (ISO 14443A - შესაბამისი)
· ინტერფეისი: Wiegand და RS485 (9,600 bps)

· რეგისტრირებული ბარათის გატარებისას დაშვების ვიზუალური შეტყობინების და არარეგისტრირებული ბარათის გატარებისას აკრძალვის ვიზუალური შეტყობინების საშუალება.
· ოპერირების ტემპერატურა: -20 ~ 60°C
· ინტეგრირებული კლავიატურით ორსაფეხურიანი ავტორიზაციის უზრუნველსაყოფად

· სტანდარტი: IP66
	8



საქონელს უნდა მოყვებოდეს ხარისხის და ISO სერტიფიკატები

