| № | საჯარო რეესტრის №882012232059 სარეგისტრაციო საქმეში არსებულ სიაში რიგითი ნომერი (№) | ხაზოვანი ნაგებობის დასახელება | ნაგებობის ტიპი | ხაზის სიგრძე უფლების დამდგენი სიით | ხაზის ფაქტიური სიგრძე ახალი აზომვით |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0001-0078 | 6-10 kv | 559 | 595.07 |
|  | 2 | 0001-0306 | 6-10 kv | 247 | 299.73 |
|  | 7 | 0004-0066 | 6-10 kv | 330 | 351.34 |
|  | 8 | 0004-0066/2 | 6-10 kv | 331 | 357.33 |
|  | 14 | 0008-0417 | 6-10 kv | 441 | 462.55 |
|  | 15 | 0008-SA | 6-10 kv | 461 | 489.58 |
|  | 16 | 0009-SA | 6-10 kv | 560 | 686.91 |
|  | 26 | 0018-0020/2 | 6-10 kv | 277 | 317.90 |
|  | 30 | 0020-0101 | 6-10 kv | 275 | 340.28 |
|  | 34 | 0020-SU/11(ახ. SUF 3.1) | 6-10 kv | 1450 | 1489.25 |
|  | 37 | 0020-SU/22 | 6-10 kv | 1450 | 1495.31 |
|  | 51; 52 | 0030-0411 | 6-10 kv | 753 | 921.38 |
|  | 53 | 0030-0766 | 6-10 kv | 227 | 781.58 |
|  | 58 | 0033-0110/1 | 6-10 kv | 300 | 416.54 |
|  | 83 | 0042-0822 | 6-10 kv | 155 | 174.36 |
|  | 91 | 0046-0099 | 6-10 kv | 480 | 516.98 |
|  | 98 | 0052-0056/1 | 6-10 kv | 461 | 509.47 |
|  | 99 | 0052-0056/2 | 6-10 kv | 460 | 505.48 |
|  | 100 | 0052-DI/1 | 6-10 kv | 2125 | 2299.59 |
|  | 101 | 0052-DI/2 | 6-10 kv | 2105 | 2293.44 |
|  | 102 | 0053-0054/1 | 6-10 kv | 400 | 429.18 |
|  | 107 | 0055-SA | 6-10 kv | 942 | 1111.12 |
|  | 128 | 0070-A737 | 6-10 kv | 459 | 491.06 |
|  | 137 | 0075-0076 | 6-10 kv | 240 | 267 |
|  | 138 | 0075-0076/2 | 6-10 kv | 240 | 263.72 |
|  | 149 | 0078-4119 | 6-10 kv | 650 | 697.27 |
|  | 179; 180 | 0103-0355 | 6-10 kv | 270+210= 480 | 523.80 |
|  | 187 | 0105-A800 (ახ.0170) | 6-10 kv | 515 | 594.24 |
|  | 190 | 0107-3117 | 6-10 kv | 185 | 226.82 |
|  | 193 | 0110-0384/1 | 6-10 kv | 581 | 677.2 |
|  | 194 | 0110-0384/2 | 6-10 kv | 581 | 591 |
|  | 197 | 0110-SA/1 | 6-10 kv | 1583 | 1608.51 |
|  | 198 | 0110-SA/2 | 6-10 kv | 1583 | 1608.58 |
|  | 208 | 0115-DG/1 | 6-10 kv | 683 | 735.03 |
|  | 209 | 0115-DG/2 | 6-10 kv | 683 | 737.55 |
|  | 211 | 0118-A960 | 6-10 kv | 902 | 1349.02 |
|  | 220 | 0123-0125/2 | 6-10 kv | 245 | 430.69 |
|  | 226 | 0125-DG/2 | 6-10 kv | 2325 | 2348.12 |
|  | 232 | 0133-0135/2 | 6-10 kv | 137 | 254.09 |
|  | 233 | 0134-0135/1 | 6-10 kv | 350 | 397.22 |
|  | 243 | 0247-0765 | 6-10 kv | 270 | 274.40 |
|  | 252 | 0352-0434 | 6-10 kv | 340 | 367.84 |
|  | 270 | 0392-3021 | 6-10 kv | 279 | 395.88 |
|  | 280 | 0411-0766 | 6-10 kv | 400 | 434.97 |
|  | 318 | 0601-DI | 6-10 kv | 1102 | 1129.59 |
|  | 335 | 1002-1831 | 6-10 kv | 601 | 633.69 |
|  | 347 | 1007-1050 | 6-10 kv | 1664 | 1706.75 |
|  | 351 | 1008-AB | 6-10 kv | 1100 | 1148.85 |
|  | 368 | 1019-1118 | 6-10 kv | 130 | 353.62 |
|  | 370 | 1020-1035 | 6-10 kv | 300 | 393.27 |
|  | 373 | 1021-1025 | 6-10 kv | 190 | 288.57 |
|  | 386 | 1027-1647 | 6-10 kv | 550 | 655.74 |
|  | 387 | 1027-1661 | 6-10 kv | 225 | 249.12 |
|  | 390 | 1030-1236 | 6-10 kv | 1500 | 1614.92 |
|  | 402 | 1041-1071 | 6-10 kv | 1102 | 1251.78 |
|  | 403 | 1042-1593 | 6-10 kv | 220 | 322.26 |
|  | 408 | 1047-1423 | 6-10 kv | 300 | 341.80 |
|  | 412;413 | 1049-1051 | 6-10 kv | 88+172= 260 | 285.77 |
|  | 429 | 1065(1165)-A477 | 6-10 kv | 230 | 490.45 |
|  | 458 | 1113-AB/1 | 6-10 kv | 1183 | 1227.67 |
|  | 459 | 1113-AB/2 | 6-10 kv | 1183 | 1209.53 |
|  | 460; 461 | 1118-1265 | 6-10 kv | 44+466= 510 | 683.06 |
|  | 463 | 1118-1526/2 | 6-10 kv | 222 | 277.21 |
|  | 523 | 1478-MA/11 | 6-10 kv | 711 | 869.69 |
|  | 524 | 1478-MA/12 | 6-10 kv | 711 | 869.82 |
|  | 529 | 1517-MA | 6-10 kv | 1092 | 1163.54 |
|  | 530 | 1517-MA/11 | 6-10 kv | 1082 | 1126.75 |
|  | 532 | 1526-T172 | 6-10 kv | 862 | 841.99 |
|  | 554 | 1825-MU/POLE | 6-10 kv | 80 | 212.9 |
|  | 569; 570 | 2001-2034 | 6-10 kv | 216+215= 431 | 492 |
|  | 571 | 2001-2082 | 6-10 kv | 275 | 484.23 |
|  | 584 | 2007-2219 | 6-10 kv | 280 | 287 |
|  | 585 | 2007-2292 | 6-10 kv | 400 | 451.55 |
|  | 612 | 2017-DG (ფ2) | 6-10 kv | 1283 | 1484.53 |
|  | 613 | 2017-DI | 6-10 kv | 2344 | 3015.17 |
|  | 618 | 2019-2071 | 6-10 kv | 375 | 467.37 |
|  | 627 | 2028-2164 | 6-10 kv | 142 | 356.13 |
|  | 638 | 2035-2700 | 6-10 kv | 120 | 158.87 |
|  | 642 | 2050-2071 | 6-10 kv | 280 | 352.83 |
|  | 648 | 2056-6000/1(ახ. 6025) | 6-10 kv | 982 | 1040.24 |
|  | 681 | 2165-2219 | 6-10 kv | 157 | 158.17 |
|  | 683 | 2188-2444 | 6-10 kv | 702 | 713.58 |
|  | 703 | 2280-DB/2 | 6-10 kv | 1543 | 1601.87 |
|  | 764 | 3005-3024 | 6-10 kv | 305 | 337.33 |
|  | 785 | 3011-3151 | 6-10 kv | 371 | 392.44 |
|  | 796 | 3017-T233 | 6-10 kv | 561 | 600.83 |
|  | 817 | 3027-4076 | 6-10 kv | 862 | 902.79 |
|  | 822 | 3029-3809 | 6-10 kv | 118 | 176.01 |
|  | 828 | 3035-3045/1 | 6-10 kv | 1022 | 1083.06 |
|  | 831 | 3036-NU | 6-10 kv | 296 | 1083.06 |
|  | 837 | 3041-3620 | 6-10 kv | 651 | 680.22 |
|  | 883 | 3065-3301 | 6-10 kv | 376 | 412.15 |
|  | 890 | 3077-3495 | 6-10 kv | 681 | 715.26 |
|  | 902 | 3086-3495 | 6-10 kv | 701 | 723.23 |
|  | 905 | 3087-NU/1 | 6-10 kv | 2105 | 2173.51 |
|  | 906 | 3087-NU/2 | 6-10 kv | 2085 | 2173.93 |
|  | 910 | 3090-3097 | 6-10 kv | 435 | 523.21 |
|  | 911 | 3090-A1344 | 6-10 kv | 621 | 949.86 |
|  | 928 | 3107-3108/1 | 6-10 kv | 282 | 304.18 |
|  | 930 | 3111-3115 | 6-10 kv | 193 | 312.81 |
|  | 942 | 3121-3123/2 | 6-10 kv | 315 | 322.21 |
|  | 949 | 3136-A232 | 6-10 kv | 12 | 40.20 |
|  | 984 | 3301-3303/1 | 6-10 kv | 265 | 291.43 |
|  | 985 | 3301-3303/2 | 6-10 kv | 265 | 292.72 |
|  | 986 | 3301-A1235 | 6-10 kv | 842 | 999.58 |
|  | 1001 | 3334-T50/1 | 6-10 kv | 601 | 631.52 |
|  | 1003 | 3335-KTP (3341) | 6-10 kv | 762 | 794.68 |
|  | 1012 | 3361-3362 | 6-10 kv | 366 | 405.42 |
|  | 1015 | 3361-3748 | 6-10 kv | 361 | 809.44 |
|  | 1026 | 3367-T233 | 6-10 kv | 298 | 376.32 |
|  | 1030 | 3386-4055 | 6-10 kv | 1414 | 1598.66 |
|  | 1045 | 3443-4366 | 6-10 kv | 173 | 204.89 |
|  | 1074 | 3676-3836 | 6-10 kv | 193 | 230.75 |
|  | 1077 | 3726-A1119 | 6-10 kv | 742 | 766.41 |
|  | 1079 | 3779-A960 | 6-10 kv | 4 | 1177.12 |
|  | 1081 | 3829-T233 | 6-10 kv | 376 | 405.74 |
|  | 1092 | 4011-4062 | 6-10 kv | 631 | 687.53 |
|  | 1121 | 4027-4043 | 6-10 kv | 96 | 207.04 |
|  | 1124 | 4028-4673 | 6-10 kv | 250 | 272.71 |
|  | 1129 | 4031-4133 | 6-10 kv | 216 | 292.86 |
|  | 1136 | 4033-7212/1 | 6-10 kv | 200 | 242.1 |
|  | 1139 | 4034-7002 | 6-10 kv | 436 | 522.62 |
|  | 1161; 1162; 1163 | 4049-4055 | 6-10 kv | 761+144+131= 1036 | 1052.53 |
|  | 1181 | 4055-4076 | 6-10 kv | 135 | 623 |
|  | 1182 | 4055-4191 | 6-10 kv | 245 | 268.19 |
|  | 1188 | 4055-4690 | 6-10 kv | 627 | 878.89 |
|  | 1229 | 4075-4174 | 6-10 kv | 250 | 293.23 |
|  | 1233 | 4075-4691 | 6-10 kv | 1523 | 1567.02 |
|  | 1259 | 4100-SO/1 | 6-10 kv | 621 | 656.13 |
|  | 1260 | 4100-SO/2 | 6-10 kv | 621 | 656.11 |
|  | 1266 | 4125-6000/POLE | 6-10 kv | 621 | 692.81 |
|  | 1276 | 4155(ახ.4154)-4361 | 6-10 kv | 351 | 381.55 |
|  | 1291 | 4223-4251 | 6-10 kv | 425 | 446.03 |
|  | 1306 | 4412-4762 | 6-10 kv | 1 | 273.09 |
|  | 1309 | 4418-4690 | 6-10 kv | 599 | 620.52 |
|  | 1318 | 4481-4673 | 6-10 kv | 761 | 1033.92 |
|  | 1320 | 4551-4673 | 6-10 kv | 275 | 307.49 |
|  | 1340 | 5000-5811/1 | 6-10 kv | 1042 | 1043.26 |
|  | 1342 | 5000-7015//POLE/1 | 6-10 kv | 551 | 821.15 |
|  | 1343 | 5000-7015//POLE/2 | 6-10 kv | 551 | 822.39 |
|  | 1357 | 5001-5378 | 6-10 kv | 210 | 249.23 |
|  | 1365 | 5004-5834 | 6-10 kv | 228 | 283.63 |
|  | 1369 | 5007-A214 | 6-10 kv | 320 | 355.77 |
|  | 1371 | 5009-5041 | 6-10 kv | 487 | 795.41 |
|  | 1373 | 5010-5055 | 6-10 kv | 416 | 439.14 |
|  | 1375 | 5012-5255 | 6-10 kv | 212 | 349.56 |
|  | 1382 | 5015-5258 | 6-10 kv | 160 | 198.9 |
|  | 1386 | 5017-5288 | 6-10 kv | 281 | 423.1 |
|  | 1387 | 5018-5020/1 | 6-10 kv | 265 | 293.37 |
|  | 1409 | 5025-5671/2 | 6-10 kv | 881 | 904.74 |
|  | 1410 | 5026-8662 | 6-10 kv | 455 | 569.81 |
|  | 1416 | 5029-5751 | 6-10 kv | 63 | 170.03 |
|  | 1435 | 5037-5416 | 6-10 kv | 271 | 341.29 |
|  | 1464 | 5048-5568 | 6-10 kv | 270 | 713.67 |
|  | 1473 | 5050-5150 | 6-10 kv | 361 | 395.81 |
|  | 1503 | 5073-5074/1 | 6-10 kv | 320 | 344.16 |
|  | 1555 | 5105-5106/1 | 6-10 kv | 205 | 403.89 |
|  | 1556 | 5105-5106/2 | 6-10 kv | 240 | 402.70 |
|  | 1572 | 5110-5671 | 6-10 kv | 300 | 365.80 |
|  | 1578 | 5114-5118/2 | 6-10 kv | 175 | 194.7 |
|  | 1599 | 5123-5124/2 | 6-10 kv | 33 | 392.61 |
|  | 1611 | 5130-NA/1 | 6-10 kv | 2175 | 2228.74 |
|  | 1612 | 5130-NA/2 | 6-10 kv | 2195 | 2296.40 |
|  | 1620 | 5135-5647 | 6-10 kv | 551 | 565.76 |
|  | 1631 | 5204-T15 | 6-10 kv | 120 | 198.50 |
|  | 1639 | 5214-AV | 6-10 kv | 1183 | 1213.07 |
|  | 1640 | 5214-AV/2 | 6-10 kv | 1183 | 1206.19 |
|  | 1644 | 5257-5650 | 6-10 kv | 86 | 157.04 |
|  | 1646 | 5259-5376 | 6-10 kv | 485 | 479.83 |
|  | 1647 | 5259-5783 | 6-10 kv | 475 | 490.64 |
|  | 1651 | 5270-A134 | 6-10 kv | 781 | 803.38 |
|  | 1674 | 5486-5671 | 6-10 kv | 335 | 379.57 |
|  | 1691 | 5697-5811 | 6-10 kv | 125 | 158.47 |
|  | 1700 | 6000/1-4317/POLE | 6-10 kv | 107 | 269.96 |
|  | 1701 | 6000/2-4317/POLE | 6-10 kv | 84 | 270 |
|  | 1704 | 6000-6007 | 6-10 kv | 841 | 901.89 |
|  | 1708 | 6000-6035/1 | 6-10 kv | 1222 | 1275.69 |
|  | 1709 | 6000-6035/2 | 6-10 kv | 1242 | 1282.48 |
|  | 1712 | 6000-6114 | 6-10 kv | 1283 | 1283 (ძვ 1304 |
|  | 1713 | 6000 (6025)-6187 | 6-10 kv | 521 | 594.04 |
|  | 1714 | 6000-6399 | 6-10 kv | 1303 | 1329.14 |
|  | 1754 | 6009-6036 | 6-10 kv | 250 | 393.78 |
|  | 1756 | 6010-6073 | 6-10 kv | 200 | 225.19 |
|  | 1770 | 6016-6123 | 6-10 kv | 143 | 291.09 |
|  | 1785 | 6058-6073 | 6-10 kv | 290 | 296.56 |
|  | 1789 | 6060-6377 | 6-10 kv | 601 | 633.47 |
|  | 1800 | 6092-6296 | 6-10 kv | 490 | 521.69 |
|  | 1841 | 6397-6631 | 6-10 kv | 450 | 501.37 |
|  | 1881 | 7007-7008 | 6-10 kv | 581 | 632.08 |
|  | 1863 | 6609-AR | 6-10 kv | 1543 | 1601.18 |
|  | 1904 | 7016-7046 | 6-10 kv | 865 | 1268.94 |
|  | 1905 | 7019-7798 | 6-10 kv | 420 | 542.95 |
|  | 1910 | 7020-7027 | 6-10 kv | 450 | 586.53 |
|  | 1916 | 7024-7030 | 6-10 kv | 972 | 1497.97 |
|  | 1929 | 7044-7045/1 | 6-10 kv | 78 | 110.37 |
|  | 1930 | 7044-7045/2 | 6-10 kv | 58 | 110.48 |
|  | 1942 | 7047-7213 | 6-10 kv | 315 | 525.07 |
|  | 1943 | 7048-7088 | 6-10 kv | 460 | 546.26 |
|  | 1950 | 7049-7171(7271) | 6-10 kv | 560 | 477.84 |
|  | 1969 | 7184-7371 | 6-10 kv | 300 | 424.76 |
|  | 1983 | 7415-7636 | 6-10 kv | 505 | 530.04 |
|  | 1984 | 7415-T08 | 6-10 kv | 430 | 546.11 |
|  | 1987 | 7420-7866 | 6-10 kv | 260 | 288.31 |
|  | 2019 | 8014-8801 | 6-10 kv | 681 | 696.88 |
|  | 2020 | 8014-8803 | 6-10 kv | 631 | 1172.77 |
|  | 2021 | 8014-8806 | 6-10 kv | 631 | 660.61 |
|  | 2022 | 8015-BN/1 | 6-10 kv | 140 | 234.21 |
|  | 2025 | 8015-BN/2 | 6-10 kv | 140 | 233.94 |
|  | 2027 | 8018-AE | 6-10 kv | 1199 | 1247.86 |
|  | 2047 | 8029-A263 | 6-10 kv | 890 | 916.06 |
|  | 2049 | 8031-8032 | 6-10 kv | 305 | 515.89 |
|  | 2050 | 8031-8333 | 6-10 kv | 671 | 1189.48 |
|  | 2063 | 8037-AE | 6-10 kv | 355 | 712.01 |
|  | 2067 | 8040-8691 | 6-10 kv | 474 | 506.34 |
|  | 2071 | 8040-LI/1 | 6-10 kv | 1603 | 1645.48 |
|  | 2072 | 8040-LI/2 | 6-10 kv | 1603 | 1652.87 |
|  | 2078 | 8045-8049/2 | 6-10 kv | 30 | 321.03 |
|  | 2079 | 8045-A1174 | 6-10 kv | 147 | 194.51 |
|  | 2083 | 8049-8058/1 | 6-10 kv | 91 | 112.11 |
|  | 2084 | 8049-8058/2 | 6-10 kv | 95 | 115.65 |
|  | 2089 | 8050-8055/1 | 6-10 kv | 305 | 331.93 |
|  | 2102 | 8061-BN | 6-10 kv | 411 | 436.33 |
|  | 2103 | 8065-8075 | 6-10 kv | 15 | 120.05 |
|  | 2108 | 8068-A949 | 6-10 kv | 208 | 554.21 |
|  | 2113 | 8075-OR/POLE/1 | 6-10 kv | 1 | 288.10 |
|  | 2128 | 8334-8598 | 6-10 kv | 390 | 419.44 |
|  | 2137 | 8463-8465 | 6-10 kv | 117 | 467.31 |
|  | 2144 | 8498-NA | 6-10 kv | 1022 | 1077.96 |
|  | 2146 | 8504-AE/POLE | 6-10 kv | 79 | 107.99 |
|  | 2185 | 8701-8703 | 6-10 kv | 310 | 834.82 |
|  | 2188 | 8704-8029/POLE | 6-10 kv | 195 | 348.47 |
|  | 2199 | 8803-NA/1 | 6-10 kv | 591 | 637.50 |
|  | 2202 | 8817-TH | 6-10 kv | 486 | 527.80 |
|  | 2203 | 8819-USAXELO (ახ. A2503) | 6-10 kv | 198 | 293.97 |
|  | 2218 | 9006-9075/1 | 6-10 kv | 661 | 683.02 |
|  | 2230 | 9012-9016/1 | 6-10 kv | 140 | 258.31 |
|  | 2250 | GDf29-9020 | 6-10 kv | 1403 | 1501.53 |
|  | 2271 | 9028-9541 | 6-10 kv | 200 | 412.79 |
|  | 2326 | 9068-9075 | 6-10 kv | 225 | 261.26 |
|  | 2330 | 9070-9115/2 | 6-10 kv | 210 | 683.89 |
|  | 2375 | 9092/POLE-A210 | 6-10 kv | 24 | 113.08 |
|  | 2388 | 9099-9101/2 | 6-10 kv | 21 | 268.68 |
|  | 2432 | 9344-9345 | 6-10 kv | 340 | 343.82 |
|  | 2435 | 9359-CE | 6-10 kv | 841 | 862.67 |
|  | 2448 | A1021-DB/1 | 6-10 kv | 1283 | 1344.18 |
|  | 2458 | A1205(4035)-SO | 6-10 kv | 1804 | 1884.69 |
|  | 2466 | A1410(ახ.3410)-SB | 6-10 kv | 1300 | 1353.61 |
|  | 2477 | A2331-SP | 6-10 kv | 2050 | 2194.43 |
|  | 2514 | AV-5627/POLE | 6-10 kv | 435 | 1268.19 |
|  | 2551 | OR-8075/POLE/1 | 6-10 kv | 631 | 744.35 |
|  | 2552 | OR-8075/POLE/2 | 6-10 kv | 641 | 656.06 |
|  | 2571 | T03(1940)-AB/1 | 6-10 kv | 721 | 719.26 |
|  | 2572 | T03 (1940)-AB/2 | 6-10 kv | 722 | 725.89 |
|  | 2590 | T7-7012 | 6-10 kv | 922 | 1000.94 |
|  | 2593 | T7-OH/1 | 6-10 kv | 2406 | 2482.64 |
|  | 2594 | T7-OH/2 | 6-10 kv | 2346 | 2495.76 |
|  | 2607 | TH/POLE-8506/POL | 6-10 kv | 70 | 182.61 |
|  | 2632 | DO2-A1822 | 6-10 kv | 1800 | 1985.98 |
|  | 2657 | 5034/5650 | 6-10 kv | 373 | 462.53 |
|  | 2664 | 2075-DI21 | 6-10 kv | 661 | 973.13 |
|  | 2666 | 1050-1055 | 6-10 kv | 1523 | 1567.06 |
|  | 2669 | A979 ( 9148)-AN30 | 6-10 kv | 1250 | 1709.87 |
|  | 2703 | 0030-0130 | 6-10 kv | 180 | 212.06 |
|  | 2704 | 0082-0183 | 6-10 kv | 385 | 475.02 |
|  | 110 კვ.საჰ. სიით N10 | მუხიანი II (მძ/ქს გლდანი 220– მძ/ქს მუხიანი) | 110 კვ საჰაერო | 7023 | 7156.09 |
|  | 35 კვ.საჰ. სიით N1 | კუმისი (მ/ძ ქს "კუმისი"/ მძ ქს "თელეთი2"მძ ქს "თელეთი1") | 35 კვ საჰაერო | 5768 | 8426.98 |
|  | 35 კვ.საჰ. სიით N4 | ორბეთი 1 (მ/ძ ქს "ტაბახმელა"/ მძ ქს "კოჯორი") | 35 კვ საჰაერო | 2728 | 3266.65 |
|  | 6 კვ სიაში N1 | ავლაბარი ფ. 16 (ბოძი N1 დან ბოძი N27–მდე) | 6 კვ საჰაერო | 1190 | 1226.77 |
|  | 6 კვ სიაში N5 | ბაგები ფ. 21 (ანძა N1-დან ანძა N4-მდე) | 6 კვ საჰაერო | 280 | 425.82 |
|  | 6 კვ სიაში N8 | დიღომი I (ფ 28) (ბოძი N1 ბოძი N8-მდე) | 6 კვ საჰაერო | 290 | 295.13 |
|  | 6 კვ სიაში N14 | მუხიანი ფ.15 (ფ.22 ანძა N1-დან ანძა N42-მდე) | 6 კვ საჰაერო | 1813 | 1090.78 |
|  | 6 კვ სიაში N16 | ნუცუბიძე ფ. 14 (ფ. 3 ბოძი N1-დან ბოძი N32-მდე) | 6 კვ საჰაერო | 1050 | 1204.87 |
|  | 6 კვ სიაში. N19 | ორხევი (ფ.20–ა45/1157) (ბოძი N34–დან, ბოძი N133–მდე) | 6 კვ საჰაერო | 4930 | 8651.26 |
|  | 6 კვ სიაში N20 | ორხევი (ფ.29) (ანძა N1–დან-ანძა N61 –მდე) | 6 კვ საჰაერო | 2758 | 2860 |
|  | 6 კვ სიაში N21 | საბურთალო 3.ფ–27. (ბოძი N1––N5–მდე) | 6კვ საჰაერო | 95 | 116.68 |
|  | 6 კვ სიაში N25 | ცენტროლიტი ფ. 5 (ბოძი N1-დან ანძა N7-მდე) | 6 კვ საჰაერო | 540 | 702.36 |
|  | 6 კვ სიაში N26 | წევა დიდუბე ფ. 3 (ს/ქ N2040-დან ბოძი N6-მდე) | 6 კვ საჰაერო | 183 | 197.15 |
|  | 6 კვ სიაშიN36 | თეთრიხევჰესი (ფ6) | 6 კვ საჰაერო ხაზი | 297 | 371.45 |