## შენაკრები
mSeneblobis Rirebuleba
krebsiTi saxarjTaRricxvo gaangariSeba
ჯანდაცვის სამინისტრო
/mSeneblobis dasaxeleba/
| xarjTaR-ricxvebis da angaruSebis # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  |  | saerTo saxarjTaRri-cxvo Rir-ba aTasi lari
# |  |  | samSeneblo samuSaoebis | samontaJo samuSaoebis | danadgarebis avejis da inventaris | sxvadasxva xarjebi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tavi 2
mSeneblobis ZiriTadi obieqtebi
1 | ob.x.#1 | Senobis mSenebloba | 227393.8617 |  |  |  | 227393.8617 | 505.3197
3 | lok.x.#2 | ელექტროობა | 309369.2508 |  |  |  | 309369.2508
4 | lok.x.#3 | გათბობა გაგრილება | 153593.0825 |  |  |  | 153593.0825
| lok.x.#4 | ავეჯი | 132358.6993 |  |  |  | 132358.6993
| lok.x.#5 | გარე გამწვანება | 9061.6363 |  |  |  | 9061.6363
|  | ჯამი |  |  |  |  | 831776.5306
12 |  | gauTvaliswinebeli xarji 3% |  |  |  |  | 24953.2959
|  | jami |  |  |  |  | 856729.8266
13 |  | d.R.g. 18% |  |  |  |  | 154211.3688
14 |  | sul |  |  |  |  | 1010941.1954
[9 empty] | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli | Tbilisi 2016 weli

## ინტერიერი
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-1
saremonto samuSaoebi
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
[9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 227393.8617 | lari
| 2019 wlis IV kvartlis fasebiT | [7 empty] | maT Soris xelfasi | 40509.7899 | lari
safuZveli |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
| s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
| dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[5 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
I. sademontaJo samuSaoebi
46_15_2 | arsebuli kedlebis da kolonebis zedapiris gasufTaveba Zveli saRebavisgan | kv.m |  | 745
| Sromis danaxarji | k-sT | 0.243 | 181.035 | 4.6 | 832.761 |  | 0 |  | 0 | 832.761
| manqanebi | lari | 0.16 | 119.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 476.8 | 476.8
46_31_2 | keramogranitis iatakis ayra და ცემენტის მოჭიმვის დემონრაჟი. | kv.m |  | 424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sromis danaxarji | k-sT | 0.323 | 136.952 | 4.6 | 629.9792 |  | 0 |  | 0 | 629.9792
| manqanebi | lari | 0.0215 | 9.116 |  | 0 |  | 0 | 4 | 36.464 | 36.464
46_27_5 | arsebuli Weris demontaJi amstrongis tipis | kv.m |  | 474 | [6 empty] | 0
| Sromis danaxarji | k-sT | 0.77 | 364.98 | 4.6 | 1678.908 |  | 0 |  | 0 | 1678.908
| manqanebi | lari | 0.0421 | 19.9554 |  | 0 |  | 0 | 4 | 79.8216 | 79.8216
| sxva masalebi | lari | 0.0743 | 35.2182 |  | 0 | 4 | 140.8728 |  | 0 | 140.8728
46-20-3 | arsebuli blokis kedlis demontaJi | kv.m |  | 80 | [5 empty] | 0 | 0
| Sromis danaxarji | k-sT | 0.29 | 23.2 | 4.6 | 106.72 |  | 0 |  | 0 | 106.72
| manqanebi | lari | 0.25 | 20 |  | 0 |  | 0 | 4 | 80 | 80
| sxva masalebi | lari | 0.18 | 14.4 |  | 0 | 4 | 57.6 |  | 0 | 57.6
46_32_1 | arsebuli minis karebebis demontaJi | kv.m | _ | 53.578 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 1.7 | 91.0826 | 4.6 | 418.98 |  | 0 |  |  | 418.98
| _manqanebi | lari | 0.0984 | 5.2721 |  |  |  | 0 | 4 | 21.0883 | 21.0883
46_32_3 | arsebuli mdf karebis demontaJi | kv.m | _ | 24
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.887 | 21.288 | 4.6 | 97.9248 |  | 0 |  |  | 97.9248
| _manqanebi | lari | 0.0984 | 2.3616 |  |  |  | 0 | 4 | 9.4464 | 9.4464
| 0.00 niSnulze ezos mxares sarTulSua gadaxurvis filis demontaJi | kv.m | _ | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 2.18 | 54.5 | 4.6 | 250.7 |  | 0 |  |  | 250.7
| _manqanebi | lari | 11.45 | 286.25 |  |  |  | 0 | 4 | 1145 | 1145
46-21- | sademonraJo monoliTuri Weris filis demontaJi (turniketebTan) | kv.m |  | 15
| Sromis danaxarji | k-sT | 4.065 | 60.9756 | 4.6 | 280.4878 |  | 0 |  | 0 | 280.4878
| manqanebi | lari | 10.4167 | 156.25 |  | 0 |  | 0 | 4 | 625 | 625
| sxva masalebi | lari | 6.9444 | 104.1667 |  | 0 | 4 | 416.6667 |  | 0 | 416.6667
21-23 | saxanZro usafrTxoebis deteqtorebisa da video Tvalis moxsna | cali |  | 10
sabazro | Sromis danaxarji | cali | 1 | 10 | 2.3 | 23 |  | 0 |  | 0 | 23
21_18-1 | eleqtrokabelebis demontaJi | m |  | 1000
k=0.6 | Sromis danaxarji | k-sT | 0.0695 | 69.5 | 2.3 | 159.85 |  | 0 |  | 0 | 159.85
sabazro | minis tixaris demontaJi | kv.m |  | 19.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sromis danaxarji | kv.m | 1 | 19.21 | 10 | 192.1 |  | 0 |  | 0 | 192.1
T.13 | samSeneblo narCenebis transportireba 18km manZilze TviTmclelebiT masala-nakeTobebis wonebi farTiXsisqeXmoculobiTi wona a) keramikuli filebi mikruli xsnariT tona; | t |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 50 | 2500 | 2500
| konstruqciuli elementebi | [9 empty] | 0
15-55-5. t.n3.11 | Senobis Sida kolonebis lesva qviSa-cementis xsnariT | kv.m. |  | 157
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.7424 | 116.5568 | 7.8 | 909.143 |  | 0 |  | 0 | 909.143
| manqanebi | lari | 0.021 | 3.297 |  | 0 |  | 0 | 4 | 13.188 | 13.188
| cementis xsnari | kub.m. | 0.01869 | 2.9343 |  | 0 | 88 | 258.221 |  | 0 | 258.221
| mavTulis bade | kv.m. | 0.05544 | 8.7041 |  | 0 | 4.3 | 37.4275 |  | 0 | 37.4275
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.471 |  | 0 | 4 | 1.884 |  | 0 | 1.884
15-168-7. | Senobis Sida kolonebis Rebva maRalxarisxiani wyal-emulsiis saRebaviT | kv.m. |  | 157
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.658 | 103.306 | 7.8 | 805.7868 |  | 0 |  | 0 | 805.7868
| manqanebi | lari | 0.01 | 1.57 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6.28 | 6.28
| saRebavi | kg | 0.63 | 98.91 |  | 0 | 4.8 | 474.768 |  | 0 | 474.768
| safiTxni | kg | 0.79 | 124.03 |  | 0 | 0.7 | 86.821 |  | 0 | 86.821
| sxva xarjebi | lari | 0.016 | 2.512 |  | 0 | 4 | 10.048 |  | 0 | 10.048
15-55-5. t.n3.11 | Senobis Sida kedlebis lesva qviSa-cementis xsnariT | kv.m. |  | 587
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.7424 | 435.7888 | 7.8 | 3399.1526 |  | 0 |  | 0 | 3399.1526
| manqanebi | lari | 0.021 | 12.327 |  | 0 |  | 0 | 4 | 49.308 | 49.308
| cementis xsnari | kub.m. | 0.01869 | 10.971 |  | 0 | 88 | 965.4506 |  | 0 | 965.4506
| mavTulis bade | kv.m. | 0.05544 | 32.5433 |  | 0 | 4.3 | 139.9361 |  | 0 | 139.9361
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 1.761 |  | 0 | 4 | 7.044 |  | 0 | 7.044
15-168-7. | Senobis Sida kedlebis Rebva maRalxarisxiani wyal-emulsiis saRebaviT | kv.m. |  | 587
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.658 | 386.246 | 7.8 | 3012.7188 |  | 0 |  | 0 | 3012.7188
| manqanebi | lari | 0.01 | 5.87 |  | 0 |  | 0 | 4 | 23.48 | 23.48
| saRebavi | kg | 0.63 | 369.81 |  | 0 | 4.8 | 1775.088 |  | 0 | 1775.088
| safiTxni | kg | 0.79 | 463.73 |  | 0 | 0.7 | 324.611 |  | 0 | 324.611
| sxva xarjebi | lari | 0.016 | 9.392 |  | 0 | 3.2 | 30.0544 |  | 0 | 30.0544
11_8_1 | demontaJis Semdeg arsebuli iatakebis moWimva qviSa/cementis xnsariT 10mm sisqeze | kv.m |  | 424
| Sromis danaxarji | k/sT | 0.2016 | 85.4784 | 6 | 512.8704 |  | 0 |  | 0 | 512.8704
| manqanebi | lari | 0.0149 | 6.3176 |  | 0 |  | 0 | 4 | 25.2704 | 25.2704
T.4,1;p.364 | cement-qciSovani xsnari m-50 | m3 | 0.041 | 17.384 |  | 0 | 88 | 1529.792 |  | 0 | 1529.792
| sxva masalebi | lari | 0.064 | 27.136 |  | 0 | 4 | 108.544 |  | 0 | 108.544
11_20_3 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | kv.m |  | 265
| Sromis danaxarji | k/sT | 1.08 | 286.2 | 7.8 | 2232.36 |  | 0 |  | 0 | 2232.36
| manqanebi | man | 0.0452 | 11.978 |  | 0 |  | 0 | 4 | 47.912 | 47.912
T.4,1;p.325 | keramikuli filebi zomiT 0.6X0.6 | kv.m | 1.02 | 270.3 |  | 0 | 30 | 8109 |  | 0 | 8109
T.4,1;p.320 | plintusi | m | 1.07 | 283.55 |  | 0 | 10 | 2835.5 |  | 0 | 2835.5
T.4,1;p.205 | webocementi | kg | 6 | 1590 |  | 0 | 0.9 | 1431 |  | 0 | 1431
| sxva masalebi | man | 0.0466 | 12.349 |  | 0 | 4 | 49.396 |  | 0 | 49.396
11-27-6gam. | Senobis oTaxebSi iatakze laminatis dageba | kv.m. |  | 158
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.994 | 157.052 | 7.8 | 1225.0056 |  | 0 |  | 0 | 1225.0056
| manqanebi | lari | 0.0251 | 3.9658 |  | 0 |  | 0 | 4 | 15.8632 | 15.8632
| webo | kg | 0.5 | 79 |  | 0 | 2.5 | 197.5 |  | 0 | 197.5
| laminirebuli parketi AC 4/32 (germania) | kv.m. | 1.02 | 161.16 |  | 0 | 25 | 4029 |  | 0 | 4029
| laminiris plintusi (PVX)HHH=56mm; sigrZiT 2500mm | grZ.m. | 1.07 | 169.06 |  | 0 | 2.2 | 371.932 |  | 0 | 371.932
| laminatis dasagebi Rrubeli | kv.m. | 1.015 | 160.37 |  | 0 | 0.9 | 144.333 |  | 0 | 144.333
| sxva xarjebi | lari | 0.182 | 28.756 |  | 0 | 4 | 115.024 |  | 0 | 115.024
34-58gam. | Senobis oTaxebSi amstrongis tipis nestgamZle Sekiduli Weris mowyoba | kv.m. |  | 403
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.53 | 616.59 | 7.8 | 4809.402 |  | 0 |  | 0 | 4809.402
| manqanebi | lari | 0.043 | 17.329 |  | 0 |  | 0 | 4 | 69.316 | 69.316
| Sesakidi masala (kompleqti) | kv.m. | 1.01 | 407.03 |  | 0 | 28 | 11396.84 |  | 0 | 11396.84
| sxva xarjebi | lari | 0.064 | 25.792 |  | 0 | 4 | 103.168 |  | 0 | 103.168
15-14-1. | Sida kedlebze traventini filebiT mopirkeTeba sisqiT 30X60 (h=20mm ) | kv.m. |  | 31
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.7 | 52.7 | 6 | 316.2 |  | 0 |  | 0 | 316.2
| manqanebi | lari | 0.02 | 0.62 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2.48 | 2.48
| traventini fila | kv.m. | 1 | 31 |  | 0 | 60 | 1860 |  | 0 | 1860
| cementis xsnari | kub.m. | 0.015 | 0.465 |  | 0 | 95 | 44.175 |  | 0 | 44.175
| sxva xarjebi | lari | 0.007 | 0.217 |  | 0 | 4 | 0.868 |  | 0 | 0.868
knaufiს კატალოგი | TabaSirmuyaos kedlis mowyoba (orive mxares ori fila) | kv/m |  | 31
| _Sromis danaxarji | kv.m | 1 | 31 | 8.75 | 271.25 |  | 0 |  | 0 | 271.25
| _manqanebi | lari | 0.0182 | 0.5642 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2.2568 | 2.2568
T.10.1;p.1 | _TabaSirmuyaos fila | kv.m | 4.05 | 125.55 |  | 0 | 4.2 | 527.31 |  | 0 | 527.31
T.10.1;p.30 | _profili UW | m | 0.7 | 21.7 |  | 0 | 2 | 43.4 |  | 0 | 43.4
T.10.1;p.27 | _profili CW | m | 2 | 62 |  | 0 | 2.3 | 142.6 |  | 0 | 142.6
| _diubel/Surufi 6/40 | c | 1.5 | 46.5 |  | 0 | 0.14 | 6.51 |  | 0 | 6.51
| _TviTmWreli Sirufi | c | 44 | 1364 |  | 0 | 0.02 | 27.28 |  | 0 | 27.28
| _sxva masalebi | lari | 0.55 | 17.05 |  | 0 | 4 | 68.2 |  | 0 | 68.2
knaufiს კატალოგი | TabaSirmuyaos ფილებით kolonebis mowyoba | kv/m |  | 58
| _Sromis danaxarji | kv.m | 1 | 58 | 8.75 | 507.5 |  | 0 |  | 0 | 507.5
| _manqanebi | lari | 0.0182 | 1.0556 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4.2224 | 4.2224
T.10.1;p.1 | _TabaSirmuyaos fila | kv.m | 4.05 | 234.9 |  | 0 | 4.2 | 986.58 |  | 0 | 986.58
T.10.1;p.30 | _profili UW | m | 0.7 | 40.6 |  | 0 | 2 | 81.2 |  | 0 | 81.2
T.10.1;p.27 | _profili CW | m | 2 | 116 |  | 0 | 2.3 | 266.8 |  | 0 | 266.8
| _diubel/Surufi 6/40 | c | 1.5 | 87 |  | 0 | 0.14 | 12.18 |  | 0 | 12.18
| _TviTmWreli Sirufi | c | 44 | 2552 |  | 0 | 0.02 | 51.04 |  | 0 | 51.04
| _sxva masalebi | lari | 0.55 | 31.9 |  | 0 | 4 | 127.6 |  | 0 | 127.6
knaufiს კატალოგი | 0.00 niSnulze ezos mxares sarTulSua gadaxurvis filis TabaSirmuyaos mowyoba | m2 |  | 25
| _Sromis danaxarji | kv.m | 1 | 25 | 8.75 | 218.75 |  | 0 |  | 0 | 218.75
| _manqanebi | lari | 0.0182 | 0.455 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1.82 | 1.82
T.10.1;p.1 | _TabaSirmuyaos fila | kv.m | 4.05 | 101.25 |  | 0 | 4.2 | 425.25 |  | 0 | 425.25
T.10.1;p.30 | _profili UW | m | 0.7 | 17.5 |  | 0 | 2 | 35 |  | 0 | 35
T.10.1;p.27 | _profili CW | m | 2 | 50 |  | 0 | 2.3 | 115 |  | 0 | 115
| _diubel/Surufi 6/40 | c | 1.5 | 37.5 |  | 0 | 0.14 | 5.25 |  | 0 | 5.25
| _TviTmWreli Sirufi | c | 44 | 1100 |  | 0 | 0.02 | 22 |  | 0 | 22
| _sxva masalebi | lari | 0.55 | 13.75 |  | 0 | 4 | 55 |  | 0 | 55
15_168_7 | TabaSirmuyaos kolonebis da kedlis SefiTxvna, dagruntva da SeRebva minimum or fenad | 100kv.m | _ | 25
| _Sromis danaxarji | k/sT | 0.856 | 21.4 | 7.8 | 166.92 |  | 0 |  | 0 | 166.92
| _manqanebi | lari | 0.012 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1.2 | 1.2
T.4.2;p.87 | _safiTxni | kg | 0.92 | 23 |  | 0 | 0.7 | 16.1 |  | 0 | 16.1
T.4.2;p.103 | _gruntireba | kg | 0.15 | 3.75 |  | 0 | 2 | 7.5 |  | 0 | 7.5
T.4.2;p.46 | _wyalemulsiuri saRebavi | kg | 0.5 | 12.5 |  | 0 | 8 | 100 |  | 0 | 100
| _sxva masalebi | lari | 0.018 | 0.45 |  | 0 | 3.2 | 1.44 |  | 0 | 1.44
sabazro | xis laminatis Zelebi 315/5/5 (63 cali) | kv.m |  | 10 | 15 | 150 | 40 | 400 |  | 0 | 550
sabazro | xis laminatis Zelebi 445/5/ (49 cali) | kv.m |  | 15 | 15 | 225 | 40 | 600 |  | 0 | 825
sabazro | kedlebis mopirkeTeba xis laminatis masaliT 180/7/3 (14 cali) | kv.m |  | 2 | 15 | 30 | 40 | 80 |  | 0 | 110
sabazro | kedlebis mopirkeTeba xis laminatis masaliT170/7/3 (7 cali) | kv.m |  | 1 | 15 | 15 | 40 | 40 |  | 0 | 55
sabazro | kedlebis mopirkeTeba xis laminatis masaliT 200/7/3 (7 cali) | kv.m |  | 1 | 15 | 15 | 40 | 40 |  | 0 | 55
sabazro | xis listebi (satixre ) 350/20/2 | kv/m |  | 28 | 15 | 420 | 40 | 1120 |  | 0 | 1540
sabazro | niSebisTvis xis laminatis ficrebi 180/20/3 (2 cali) | kv.m |  | 1 | 15 | 15 | 40 | 40 |  | 0 | 55
sabazro | niSebis mopirkeTeba xis masaliT 425/20/3 (2 cali) | kv.m |  | 2 | 15 | 30 | 40 | 80 |  | 0 | 110
sabazro | fanjris rafebis mowyoba xis masaliT 190/20/3 8 cali) | kv.m |  | 4.56 | 15 | 68.4 | 40 | 182.4 |  | 0 | 250.8
sabazro | fanjris rafebis mowyoba xis masaliT 190/30/3 2cali) | kv.m |  | 1.5 | 15 | 22.5 | 40 | 60 |  | 0 | 82.5
sabazro | fanjris rafebis mowyoba xis masaliT 290/30/3 (2 cali) | kv.m |  | 1.73 | 15 | 25.95 | 40 | 69.2 |  | 0 | 95.15
sabazro | laminatis farebi 350/60/2sm | kv/m |  | 4 | 15 | 60 | 40 | 160 |  | 0 | 220
sabazro | laminatis farebi 140/87/2sm | kv/m |  | 2 | 15 | 30 | 40 | 80 |  | 0 | 110
sabazro | laminatis farebi 190/80/2sm | kv/m |  | 4 | 15 | 60 | 40 | 160 |  | 0 | 220
sabazro | laminatis farebi 140/80/2sm | kv/m |  | 3 | 15 | 45 | 40 | 120 |  | 0 | 165
sabazro | laminatis farebi 200/120/2sm | kv/m |  | 3 | 15 | 45 | 40 | 120 |  | 0 | 165
sabazro | laminatis farebi 3.30/120/2sm | kv/m |  | 4 | 15 | 60 | 40 | 160 |  | 0 | 220
sabazro | _vitraJuli fanjris makompleqtebeli masalebiT restavracia | kv.m |  | 147 |  | 0 | 25 | 3675 |  | 0 | 3675
9_14_5 | "mdf"-is Sida karis blokis mowyoba 3 cali (Ria ruxi) | kv.m | _ | 6.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 2.72 | 16.524 | 7.8 | 128.8872 |  | 0 |  | 0 | 128.8872
| _manqanebi | lari | 0.041 | 0.24907 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.9963 | 0.9963
| _mza karis blokebi furnituriT | kv.m | 1 | 6.075 |  | 0 | 260 | 1579.5 |  | 0 | 1579.5
| _sxva masalebi | lari | 0.655 | 3.9791 |  | 0 | 4 | 15.9165 |  | 0 | 15.9165
9_14_5 | "mdf"-is Sida karis blokis mowyoba 3 cali (Ria ruxi) | kv.m | _ | 5.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.27 | 1.4945 | 7.8 | 11.6567 |  | 0 |  | 0 | 11.6567
| _manqanebi | lari | 0.041 | 0.22693 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.90774 | 0.90774
| _mza karis blokebi furnituriT | kv.m | 1 | 5.535 |  | 0 | 260 | 1439.1 |  | 0 | 1439.1
| _sxva masalebi | lari | 0.655 | 3.6254 |  | 0 | 4 | 14.5017 |  | 0 | 14.5017
9_14_5 | "mdf"-is Sida karis blokis mowyoba2 cali (Ria ruxi) | 100kv.m | _ | 3.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 2.72 | 9.18 | 7.8 | 71.604 |  | 0 |  | 0 | 71.604
| _manqanebi | lari | 0.041 | 0.13837 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0.5535 | 0.5535
| _mza karis blokebi furnituriT | kv.m | 1 | 3.75 |  | 0 | 260 | 975 |  | 0 | 975
| _sxva masalebi | lari | 0.655 | 2.2106 |  | 0 | 4 | 8.8425 |  | 0 | 8.8425
sabazro | daferili minis karis mowyoba3 cali | kv.m |  | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 3 | 37.5 | 112.5 |  | 0 |  | 0 | 112.5
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 6.6 |  | 0 | 390 | 2574 |  | 0 | 2574
sabazro | daferili minis karis mowyoba 1 cali | kv.m |  | 2.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 | 37.5
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 2.53 |  | 0 | 390 | 986.7 |  | 0 | 986.7
sabazro | daferili minis karis mowyoba 1 cali | kv.m |  | 1.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 | 37.5
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 1.54 |  | 0 | 390 | 600.6 |  | 0 | 600.6
sabazro | daferili minis karis mowyoba 2 cali | kv.m |  | 16.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 2 | 37.5 | 75 |  | 0 |  | 0 | 75
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 16.308 |  | 0 | 390 | 6360.12 |  | 0 | 6360.12
sabazro | daferili minis karis mowyoba 2 cali | kv.m |  | 14.148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 2 | 37.5 | 75 |  | 0 |  | 0 | 75
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 14.148 |  | 0 | 390 | 5517.72 |  | 0 | 5517.72
sabazro | daferili minis karis mowyoba 2 cali | kv.m |  | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 2 | 37.5 | 75 |  | 0 |  | 0 | 75
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 5.4 |  | 0 | 390 | 2106 |  | 0 | 2106
sabazro | daferili vitraJis mowyoba 1 cali | kv.m |  | 11.3668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 | 37.5
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 11.3668 |  | 0 | 390 | 4433.052 |  | 0 | 4433.052
sabazro | daferili vitraJis mowyoba 1 cali | kv.m |  | 13.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | c |  | 1 | 37.5 | 37.5 |  | 0 |  | 0 | 37.5
sabazro | _minis kari nawrTobi makompleqtebeli masalebiT | kv.m |  | 13.032 |  | 0 | 390 | 5082.48 |  | 0 | 5082.48
sabazro | fotoelementiT aRWurvili minis eleqtro-karis montaJi | c |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _minis kari fotoelementze zomiT 1.95X2.2 | c | 1 | 1 |  | 0 | 9560 | 9560 |  | 0 | 9560
სასადილოს სარემონტო სამუშაოები
46_31_2 | keramogranitis iatakis ayra | kv.m | _ | 284.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.323 | 91.7417 | 4.6 | 422.0118 |  | 0 |  | 0 | 422.0118
| _manqanebi | lari | 0.0215 | 6.1066 |  | 0 |  | 0 | 4 | 24.4266 | 24.4266
46_32_3 | arsebuli karebis 0.9X2.0 demontaJi |  | _ | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.887 | 7.096 | 4.6 | 32.6416 |  | 0 |  | 0 | 32.6416
| _manqanebi | lari | 0.0984 | 0.7872 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3.1488 | 3.1488
46_15_2 | arsebuli kedlebis da kolonebis zedapiris gasufTaveba Zveli saRebavisgan | kv.m | _ | 367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.243 | 89.181 | 4.6 | 410.2326 |  | 0 |  | 0 | 410.2326
| _manqanebi | lari | 0.16 | 58.72 |  | 0 |  | 0 | 4 | 234.88 | 234.88
46_27_6 | armstrongis Sekiduli Weris demontaJi | kv.m | _ | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.77 | 187.88 | 4.6 | 864.248 |  | 0 |  | 0 | 864.248
| _manqanebi | lari | 0.0421 | 10.2724 |  | 0 |  | 0 | 4 | 41.0896 | 41.0896
| _sxva masalebi | lari | 0.0985 | 24.034 |  | 0 | 4 | 96.136 |  | 0 | 96.136
46_27_5 | TabaSirmuyaos arsebuli ordoniani Weris demontaJi | kv.m | _ | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.77 | 60.06 | 4.6 | 276.276 |  | 0 |  | 0 | 276.276
| _manqanebi | lari | 0.0421 | 3.2838 |  | 0 |  | 0 | 4 | 13.1352 | 13.1352
| _sxva masalebi | lari | 0.0743 | 5.7954 |  | 0 | 4 | 23.1816 |  | 0 | 23.1816
46_32_3 | arsebuli mdf karebis demontaJi | კვ/მ | _ | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k-sT | 0.887 | 8.87 | 4.6 | 40.802 |  | 0 |  | 0 | 40.802
| _manqanebi | lari | 0.0984 | 0.984 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3.936 | 3.936
21-23 | saxanZro usafrTxoebis deteqtorebisa da video Tvalis moxsna | cali |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
sabazro | _Sromis danaxarji | cali |  | 2 | 2.5 | 5 |  | 0 |  | 0 | 5
21_18-1 | eleqtrokabelebis demontaJi | m |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
k=0.5 | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.0695 | 208.5 | 6 | 1251 |  | 0 |  | 0 | 1251
_ _ _თ 13 | warmoqmnili samSeneblo narCenebis Segroveba, gadaadgileba da datvirTva TviTmclelze | t |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 25 | 500 | 500
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| jamuri wona (tona) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11_8_1 | demontaJis Semdeg arsebuli iatakebis moWimva qviSa/cementis xnsariT 10mm sisqeze | 100kv.m |  | 284.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k/sT | 0.2016 | 57.2604 | 6 | 343.5627 |  | 0 |  | 0 | 343.5627
| _manqanebi | lari | 0.0149 | 4.232 |  | 0 |  | 0 | 4 | 16.9282 | 16.9282
T.4,1;p.364 | _cement-qciSovani xsnari m-50 | m3 | 0.041 | 11.6452 |  | 0 | 95 | 1106.2968 |  | 0 | 1106.2968
| _sxva masalebi | lari | 0.064 | 18.1779 |  | 0 | 4 | 72.7117 |  | 0 | 72.7117
11_20_3 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | 100kv.m |  | 284.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | k/sT | 1.08 | 306.7524 | 7.8 | 2392.6687 |  | 0 |  | 0 | 2392.6687
| _manqanebi | lari | 0.0452 | 12.8382 |  | 0 |  | 0 | 4 | 51.3526 | 51.3526
T.4,1;p.325 | _keramikuli filebi zomiT 0.6X0.6 | kv.m | 1.02 | 289.7106 |  | 0 | 30 | 8691.318 |  | 0 | 8691.318
T.4,1;p.320 | _plintusi | m | 1.07 | 303.9121 |  | 0 | 18 | 5470.4178 |  | 0 | 5470.4178
T.4,1;p.205 | _webocementi | kg | 6 | 1704.18 |  | 0 | 0.9 | 1533.762 |  | 0 | 1533.762
| _sxva masalebi | lari | 0.0466 | 13.2358 |  | 0 | 4 | 52.9432 |  | 0 | 52.9432
15-55-9 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. |  | 287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
t.n.3.11 | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.1716 | 336.2492 | 7.8 | 2622.7438 |  | 0 |  | 0 | 2622.7438
| manqanebi | lari | 0.027 | 7.749 |  | 0 |  | 0 | 4 | 30.996 | 30.996
| cementis xsnari | kub.m. | 0.02499 | 7.1721 |  | 0 | 110 | 788.9343 |  | 0 | 788.9343
kodi1430 | xsnaris tumbo | m/sT | 0.04715 | 13.532 |  | 0 |  | 0 | 8.05 | 108.933 | 108.933
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.861 |  | 0 | 4 | 3.444 |  | 0 | 3.444
vd15-66-9 | kedlebis mobaTqaSeba gajis xsnariT | kv.m. |  | 287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| SromiTi resursebi | kac/sT | 1.16 | 332.92 | 7.8 | 2596.776 |  | 0 |  | 0 | 2596.776
| manqanebi | lari | 0.0426 | 12.2262 |  | 0 |  | 0 | 4 | 48.9048 | 48.9048
| gaji | tona | 0.037 | 10.619 |  | 0 | 70 | 743.33 |  | 0 | 743.33
| wyali | kub.m. | 0.006 | 1.722 |  | 0 | 3.6 | 6.1992 |  | 0 | 6.1992
| mavTulis bade | kv.m. | 0.0528 | 15.1536 |  | 0 | 4.3 | 65.1605 |  | 0 | 65.1605
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.861 |  | 0 | 4 | 3.444 |  | 0 | 3.444
15-168-7. | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. |  | 287
| SromiTi resursebi | kac/sT | 0.658 | 188.846 | 7.8 | 1472.9988 |  | 0 |  | 0 | 1472.9988
| manqanebi | lari | 0.01 | 2.87 |  | 0 |  | 0 | 4 | 11.48 | 11.48
| saRebavi | kg | 0.63 | 180.81 |  | 0 | 2.7 | 488.187 |  | 0 | 488.187
| safiTxni | kg | 0.79 | 226.73 |  | 0 | 0.5 | 113.365 |  | 0 | 113.365
| sxva xarjebi | lari | 0.016 | 4.592 |  | 0 | 4 | 18.368 |  | 0 | 18.368
sabazro | minis tixaris mowyoba | kv.m |  | 22.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| _Sromis danaxarji | kv.m | 1 | 22.7 | 25 | 567.5 |  | 0 |  | 0 | 567.5
sabazro | _minis tixari nawrTobi minisgan makompleqtebeli masalebiT | kv.m | 1 | 22.7 |  | 0 | 220 | 4994 |  | 0 | 4994
9_14_5 | "mdf"-is Sida karis blokis mowyoba 3 cali | 100kv.m |  | 10
| _Sromis danaxarji | k-sT | 2.72 | 27.2 | 7.8 | 212.16 |  | 0 |  | 0 | 212.16
| _manqanebi | lari | 0.041 | 0.41 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1.64 | 1.64
| _mza karis blokebi furnituriT | kv.m | 1 | 10 |  | 0 | 270 | 2700 |  | 0 | 2700
| _sxva masalebi | lari | 0.655 | 6.55 |  | 0 | 4 | 26.2 |  | 0 | 26.2
sabazro | SSm pirebisTvis samoZrao bilikis mowyoba | grZ.m. |  | 75
| _Sromis danaxarji | k-sT | 2.72 | 204 | 7.8 | 1591.2 |  | 0 |  | 0 | 1591.2
| _manqanebi | lari | 0.041 | 3.075 |  | 0 |  | 0 | 4 | 12.3 | 12.3
| rezinis filebi 40*40 | grZ.m. | 1 | 75 |  | 0 | 25 | 1875 |  | 0 | 1875
| _sxva masalebi | lari | 0.655 | 49.125 |  | 0 | 4 | 196.5 |  | 0 | 196.5
| SSm pirebisTvis mimarTulebis maniSneblis mowyoba | cali |  | 1 |  | 0 | 2900 | 2900 |  | 0 | 2900 | http://neo-vo.ru/catalog/surdotech/surdotechnika-tool-for-disabled-dion-vision/#here
| vertikaluri gamwvaneba SenobaSi |  | kvm | 10
| SromiTi resursebi | kac/sT | 5.55 | 55.5 | 6 | 333 |  | 0 |  | 0 | 333
| xxva manqanebi | lari | 10.56 | 105.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | 422.4 | 422.4
საბაზრო | gamwnaveba | kvm | 10 | 100 |  | 0 | 200 | 20000 |  | 0 | 20000
| jami |  |  |  |  | 40509.7899 |  | 140584.837 |  | 6764.2254 | 187858.8523
| zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 18785.8852
| jami | [9 empty] | 206644.7376
| gegmiuri mogeba | 8% | [8 empty] | 16531.579
| jami | [9 empty] | 223176.3166
| satransporto xarji masalidan | 3% | [8 empty] | 4217.5451
| jami | [9 empty] | 227393.8617
2925
2990
Note on F49: Author: ჩემით ჩავწერე
Note on C146: Author: ქვეყანა რუსეთი რეგიონი ციმბირი ჯიში კედარი დამუშავება გამომშრალი ტენიანობა 12% შეფუთვა პოლიეთილენის პარკი რაოდენობა შეფუთვაში 10 გამოიყენება შიდა მოხმარებისთვის დანიშნულება კედელი დასაშვებია: სისქე — /+0,5მმ, სიგანე — /+2 მმ, სიგრძე — +10/-10მმ კედარი, რომელი ხის ჯიშიც გამოირჩევა თავისი უნიკალური სურნელით, ხის ნატურალური ბუნებრივი არომატი გაყვება წლობის განმავლობაში კედარის ხის ჯიშით მოპირკეთებულ კედლებს ან ჭერს ოთახში. ასევე გამოიყენება საუნის მოსაპირკეთებლად. https://essltd.ge/product/%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-a-%E1%83%99%E1%83%94%E1
Note on C147: Author: ქვეყანა რუსეთი რეგიონი ციმბირი ჯიში კედარი დამუშავება გამომშრალი ტენიანობა 12% შეფუთვა პოლიეთილენის პარკი რაოდენობა შეფუთვაში 10 გამოიყენება შიდა მოხმარებისთვის დანიშნულება კედელი დასაშვებია: სისქე — /+0,5მმ, სიგანე — /+2 მმ, სიგრძე — +10/-10მმ კედარი, რომელი ხის ჯიშიც გამოირჩევა თავისი უნიკალური სურნელით, ხის ნატურალური ბუნებრივი არომატი გაყვება წლობის განმავლობაში კედარის ხის ჯიშით მოპირკეთებულ კედლებს ან ჭერს ოთახში. ასევე გამოიყენება საუნის მოსაპირკეთებლად. https://essltd.ge/product/%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-a-%E1%83%99%E1%83%94%E1

## სასადილო
# # | normat. Sifri | samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | ganz-ba | raodenoba |  | Rirebuleba lari
|  |  |  | nrmt. erT. | sapr. | xelfasi |  | masalebi |  | meqanizmi |  | mTliani
[6 empty] | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. sademontaJo samuSaoebi
1 | 46_31_2 | keramogranitis iatakis ayra | kv.m | _ | 284.03 | _
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.323 | 91.7417 | 4.6 | 422.0118 | _ | _ | _ | _ | 422.0118
|  | _manqanebi | lari | 0.0215 | 6.1066 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 19.5413 | 19.5413 | 4.8 |  | 12.16
4 | 46_32_3 | arsebuli karebis 0.9X2.0 demontaJi |  | _ | 8 | _ | 32.6416 | _ | _ | _ | 2.519 | 35.1606 |  |  | #REF! | #REF!
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.887 | 7.096 | 4.6 | 32.6416 | _ | _ | _ | _ | 32.6416 | #REF!
|  | _manqanebi | lari | 0.0984 | 0.7872 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 2.519 | 2.519 | #REF! |  | #REF!
6 | 46_15_2 | arsebuli kedlebis da kolonebis zedapiris gasufTaveba Zveli saRebavisgan | kv.m | _ | 367 | _ | [6 empty] | 51.2 | 1 kedeli | 11.52 | #REF!
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.243 | 89.181 | 4.6 | 410.2326 | _ | _ | _ | _ | 410.2326
|  | _manqanebi | lari | 0.16 | 58.72 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 187.904 | 187.904
7 | 46_27_6 | armstrongis Sekiduli Weris demontaJi | kv.m | _ | 244 | _
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.77 | 187.88 | 4.6 | 864.248 | _ | _ | _ | _ | 864.248 | 4.8 |  | 12.16
|  | _manqanebi | lari | 0.0421 | 10.2724 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 32.8717 | 32.8717
|  | _sxva masalebi | lari | 0.0985 | 24.034 |  |  | 3.2 | 76.9088 |  |  | 76.9088
| 46_27_5 | TabaSirmuyaos arsebuli ordoniani Weris demontaJi | kv.m | _ | 78 | _
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.77 | 60.06 | 4.6 | 276.276 | _ | _ | _ | _ | 276.276
|  | _manqanebi | lari | 0.0421 | 3.2838 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 10.5082 | 10.5082
|  | _sxva masalebi | lari | 0.0743 | 5.7954 |  |  | 3.2 | 18.5453 |  |  | 18.5453
| 46_32_3 | arsebuli mdf karebis demontaJi | კვ/მ | _ | 10
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.887 | 8.87 | 4.6 | 40.802 |  |  |  |  | 40.802
|  | _manqanebi | lari | 0.0984 | 0.984 |  |  |  |  | 3.2 | 3.1488 | 3.1488
10 | 21-23 | saxanZro usafrTxoebis deteqtorebisa da video Tvalis moxsna | cali | _ | 2 | _ | 5 | _ | _ | _ | _ | 5
| sabazro | _Sromis danaxarji | cali |  | 2 | 2.5 | 5 | _ | _ | _ | _ | 5
11 | 21_18-1 | eleqtrokabelebis demontaJi | m | _ | 3000 | _ | 1251 | _ | _ | _ | _ | 1251
12 | k=0.5 | _Sromis danaxarji | k-sT | 0.0695 | 208.5 | 6 | 1251 | _ | _ | _ | _ | 1251
13 | _ _ _ | demontirebuli masalis Segroveba, gadaadgileba da damkveTis mier gamoyofil adgilas dasawyobeba | lari | _ | _ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
14 | _ _ _ | warmoqmnili samSeneblo narCenebis Segroveba, gadaadgileba da datvirTva TviTmclelze | t | _ | 6.93 | 15 | 103.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.95
15 | T.13 | samSeneblo narCenebis transportireba 5km manZilze TviTmclelebiT masala-nakeTobebis wonebi farTiXsisqeXmoculobiTi wona a) keramikuli filebi mikruli xsnariT tona; | t | _ | 20 | _ | _ | _ | _ | 50 | 1000 | 1000 |  | 6.9279 |  | 0.1781
183.30X0.02X2=7.32t
b) laminirebuli parketi
12.4X0.01X0.02=0.0025 tona;
g) TabaSirmuyaos tixrebi
16X0.02X0.05=0.016t;
d) armstrongis Sekiduli Weri
178.10X0.02X0.05=0.18t
jamuri wona (tona)
6.73+0.0019+0.016+0.44=6.93
| 11_8_1 | demontaJis Semdeg arsebuli iatakebis moWimva qviSa/cementis xnsariT 10mm sisqeze | 100kv.m | _ | 284.03 | _
|  | _Sromis danaxarji | k/sT | 0.2016 | 57.2604 | 6 | 343.5627 | _ | _ | _ | _ | 343.5627
|  | _manqanebi | lari | 0.0149 | 4.232 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 13.5426 | 13.5426
| T.4,1;p.364 | _cement-qciSovani xsnari m-50 | m3 | 0.041 | 11.6452 | _ | _ | 83 | 966.5541 | _ | _ | 966.5541
|  | _sxva masalebi | lari | 0.064 | 18.1779 | _ | _ | 3.2 | 58.1693 | _ | _ | 58.1693
| 11_20_3 | iatakebis mopirkeTeba keramogranitis filebiT | 100kv.m | _ | 284.03 | _
|  | _Sromis danaxarji | k/sT | 1.08 | 306.7524 | 7.8 | 2392.6687 | _ | _ | _ | _ | 2392.6687
|  | _manqanebi | lari | 0.0452 | 12.8382 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 41.0821 | 41.0821
| T.4,1;p.325 | _keramikuli filebi zomiT 0.6X0.6 | kv.m | 1.02 | 289.7106 | _ | _ | 30 | 8691.318 | _ | _ | 8691.318
| T.4,1;p.320 | _plintusi | m | 1.07 | 303.9121 |  |  | 18 | 5470.4178 | _ | _ | 5470.4178
| T.4,1;p.205 | _webocementi | kg | 6 | 1704.18 | _ | _ | 0.9 | 1533.762 | _ | _ | 1533.762
|  | _sxva masalebi | lari | 0.0466 | 13.2358 | _ | _ | 3.2 | 42.3546 | _ | _ | 42.3546
4 | 15-55-9 | kedlebis Selesva cementis xsnariT | kv.m. |  | 287
| t.n.3.11 | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.1716 | 336.2492 | 7.8 | 2622.7438 |  |  |  |  | 2622.7438
|  | manqanebi | lari | 0.027 | 7.749 |  |  |  |  | 3.2 | 24.7968 | 24.7968
|  | cementis xsnari | kub.m. | 0.02499 | 7.1721 |  |  | 92 | 659.836 |  |  | 659.836
| kodi1430 | xsnaris tumbo | m/sT | 0.04715 | 13.532 |  |  |  |  | 8.05 | 108.933 | 108.933
|  | sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.861 |  |  | 3.2 | 2.7552 |  |  | 2.7552
5 | vd15-66-9 | kedlebis mobaTqaSeba gajis xsnariT | kv.m. |  | 287
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.16 | 332.92 | 7.8 | 2596.776 |  |  |  |  | 2596.776
|  | manqanebi | lari | 0.0426 | 12.2262 |  |  |  |  | 3.2 | 39.1238 | 39.1238
|  | gaji | tona | 0.037 | 10.619 |  |  | 70 | 743.33 |  |  | 743.33
|  | wyali | kub.m. | 0.006 | 1.722 |  |  | 3.6 | 6.1992 |  |  | 6.1992
|  | mavTulis bade | kv.m. | 0.0528 | 15.1536 |  |  | 4.3 | 65.1605 |  |  | 65.1605
|  | sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.861 |  |  | 3.2 | 2.7552 |  |  | 2.7552
| 15-168-7. | kedlebis SeRebva wyalemulsiuri saR. | kv.m. |  | 287
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.658 | 188.846 | 7.8 | 1472.9988 |  |  |  |  | 1472.9988
|  | manqanebi | lari | 0.01 | 2.87 |  |  |  |  | 3.2 | 9.184 | 9.184
|  | saRebavi | kg | 0.63 | 180.81 |  |  | 2.7 | 488.187 |  |  | 488.187
|  | safiTxni | kg | 0.79 | 226.73 |  |  | 0.5 | 113.365 |  |  | 113.365
|  | sxva xarjebi | lari | 0.016 | 4.592 |  |  | 3.2 | 14.6944 |  |  | 14.6944
| sabazro | minis tixaris mowyoba | kv.m | _ | 22.7 | _
|  | _Sromis danaxarji | kv.m | 1 | 22.7 | 25 | 567.5 | _ | _ | _ | _ | 567.5
| sabazro | _minis tixari nawrTobi minisgan makompleqtebeli masalebiT | kv.m | 1 | 22.7 | _ | _ | 200 | 4540 | _ | _ | 4540
| 9_14_5 | "mdf"-is Sida karis blokis mowyoba 3 cali | 100kv.m | _ | 10 | _
|  | _Sromis danaxarji | k-sT | 2.72 | 27.2 | 7.8 | 212.16 | _ | _ | _ | _ | 212.16
|  | _manqanebi | lari | 0.041 | 0.41 | _ | _ | _ | _ | 3.2 | 1.312 | 1.312
|  | _mza karis blokebi furnituriT | kv.m | 1 | 10 | _ | _ | 200 | 2000 | _ | _ | 2000
|  | _sxva masalebi | lari | 0.655 | 6.55 | _ | _ | 3.2 | 20.96 | _ | _ | 20.96
|  | jami |  |  |  |  | 15003.2135 |  | 25515.2723 |  | 1496.9863 | 42015.4721

## ელექ
ელექტრობა. კომპიუტერული ქსელი.რიგის მართვა
|  |  | განზომილება | რაოდენობა | მასალის ხარჯი |  | ხელფასი
N |  | დასახელება |  |  | ერთეულის ფასი | სულ | ერთეულის ფასი | სულ | ჯამი
1 |  | კაბელები
1 | PRYSMIAN | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x1,5მმ2 | მეტრი | 700 | 1.65 | 1155 | 0.2 | 140 | 1295
2 | PRYSMIAN | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x2,5მმ2 | მეტრი | 1800 | 2.7 | 4860 | 0.2 | 360 | 5220
3 | PRYSMIAN | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x4მმ2 | მეტრი | 300 | 4.1 | 1230 | 0.2 | 60 | 1290
4 | PRYSMIAN | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 3x6მმ2 | მეტრი | 200 | 6.2 | 1240 | 1.5 | 300 | 1540
5 | PRYSMIAN | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x6მმ2 | მეტრი | 110 | 9.7 | 1067 | 1.5 | 165 | 1232
6 | PRYSMIAN | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYM-J 5x16მმ2 | მეტრი | 40 | 26.5 | 1060 | 1.5 | 60 | 1120
7 | PRYSMIAN | სპილენძის სადენი 1x35მმ2 | მეტრი | 25 | 11.75 | 293.75 | 1 | 25 | 318.75
8 | SCHRACK | კაბელის დაბოლოება( ბუნიკი) 35მმ2 M8 | ცალი | 10 | 2.81 | 28.1 | 0.5 | 5 | 33.1
9 | SCHRACK | კაბელის დაბოლოება( ბუნიკი) 16მმ2 M8 | ცალი | 5 | 1.9 | 9.5 | 0.5 | 2.5 | 12
|  | ჯამი |  |  |  | 10943.35 |  | 1117.5 | 12060.85
2 |  | samontaJo masala
1 | LEGRAND | ფარული მონტაჟის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი | ცალი | 2 | 5 | 10 | 12 | 24 | 34
2 | LEGRAND | ფარული მონტაჟის ჩამრთველი ორკლავიშიანი | ცალი | 2 | 6.5 | 13 | 12 | 24 | 37
3 | LEGRAND | ფარული მონტაჟის როზეტი დამიწებით 2P+E-16A, | ცალი | 50 | 6.5 | 325 | 12 | 600 | 925
4 | KOPOS | იატაკის სამონტაჟო კოლოფის როზეტი დამიწებით 2P+E-16A, | ცალი | 53 | 8.5 | 450.5 | 6 | 318 | 768.5
5 | KOPOS | იატაკის კოლოფი (კომპლექტი) 8 მოდულზე | ცალი | 16 | 112 | 1792 | 20 | 320 | 2112
6 | LEGRAND | ჩარჩო 1 ადგილიანი | ცალი | 12 | 1.5 | 18 | 0 | 0 | 18
7 | LEGRAND | ჩარჩო 2 ადგილიანი | ცალი | 17 | 2.3 | 39.1 | 0 | 0 | 39.1
8 | LEGRAND | ჩარჩო 3 ადგილიანი | ცალი | 1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4
9 | KOPOS | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 35 | 2.5 | 87.5 | 8 | 280 | 367.5
10 | KOPOS | ბეტონის კედელში სამონტაჟო კოლოფი | ცალი | 24 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 24
11 | SCHRACK | გადასაბმელი მრავალწვერა სადენებისთვის, 4მმ²/1,5მმ²/2,5მმ² კვეთზე | ცალი | 120 | 0.48 | 57.6 | 0.1 | 12 | 69.6
12 | KOPOS | გოფრირებული არაჰალოგენური უწვადი მილი დ20 | მეტრი | 300 | 0.42 | 126 | 0.1 | 30 | 156
13 | KOPOS | იატაკის ლითონის საკაბელო არხი 38X150 | მეტრი | 85 | 18.74 | 1592.9 | 3 | 255 | 1847.9
14 | KOPOS | იატაკში არხის დონის ფიქსატორი | ცალი | 240 | 4.21 | 1010.4 | 0 | 0 | 1010.4
15 | KOPOS | იატაკში არხის შემაერთებელი | ცალი | 30 | 11.52 | 345.6 | 0 | 0 | 345.6
16 | KOPOS | იატაკის საკაბელო არხის 90 გრადუსიანი კუთხე | ცალი | 10 | 29.35 | 293.5 | 5 | 50 | 343.5
17 | KOPOS | იატაკის საკაბელო არხის T-სებრი შემაერთებელი | ცალი | 34 | 31.14 | 1058.76 | 5 | 170 | 1228.76
18 | KOPOS | ლითონის საკაბელო არხი 150x60 | მეტრი | 20 | 11.2 | 224 | 3 | 60 | 284
19 | KOPOS | ლითონის საკაბელო არხის ჭერის სამაგრი | კომპ | 20 | 18 | 360 | 5 | 100 | 460
20 |  | დამხმარე სამონტაჟო მასალა(თასმა, ხრახნი, დუბელი და ა.შ) | კომპ | 1 | 150 | 150 | 50 | 50 | 200
|  | ჯამი |  |  |  | 7969.26 |  | 2305 | 10274.26
3 |  | sanaTebi
1 |  | ამსტრონგის ტიპის დიოდური სანათი 600*600 | ცალი | 120 | 48.5 | 5820 | 12 | 1440 | 7260
2 |  | ჩაფლული მრგვალი დიოდური სანათი 9w | ცალი | 12 | 11.5 | 138 | 12 | 144 | 282
3 |  | სანათი საევაკუაციო ნიშნით EXIT | ცალი | 5 | 36.45 | 182.25 | 12 | 60 | 242.25
|  | 15 ცალი პროჟექტორი | [6 empty] | 53475
4 |  | ჯამი |  |  |  | 6140.25 |  | 1644 | 61259.25
4 |  | სარდაფის ელ. გამანაწილებელი ფარი
1 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3x250/25kA | ცალი | 1 | 617.8 | 617.8 | 15 | 15 | 632.8
| SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCCB 3x125/15kA | ცალი | 1 | 340 | 340 | 15 | 15 | 355
2 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB C3X32/10kA | ცალი | 4 | 41.2 | 164.8 | 10 | 40 | 204.8
3 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB C1X50/10kA | ცალი | 4 | 15.5 | 62 | 10 | 40 | 102
| SCHRACK | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 250ა | ცალი | 4 | 56 | 224 | 10 | 40 | 264
4 | SCHRACK | გარე მონტაჟის ლითონის კარადა დამიწებისა და ნეიტრალის სალტით | კომპ | 1 | 250 | 250 | 100 | 100 | 350
|  | ჯამი |  |  |  | 1658.6 |  | 250 | 1908.6
5 |  | ელ. გამანაწილებელი ფარი
1 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB 3x125/10kA | ცალი | 1 | 246.25 | 246.25 | 5 | 5 | 251.25
| SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB C3x40/6kA | ცალი | 2 | 41.2 | 82.4 | 5 | 10 | 92.4
3 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB C1x16/6kA | ცალი | 5 | 10.56 | 52.8 | 5 | 25 | 77.8
4 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB C1x20/6kA | ცალი | 26 | 10.75 | 279.5 | 5 | 130 | 409.5
5 | SCHRACK | ავტომატური ამომრთვლი MCB C1x25/6kA | ცალი | 8 | 10.75 | 86 | 5 | 40 | 126
6 | SCHRACK | მოდულური კონტაქტორი 1/20A | ცალი | 5 | 41.6 | 208 | 5 | 25 | 233
7 | SCHRACK | სპილენძის დასაპარალელებელი სალტე 3P-63A | კბ | 38 | 0.83 | 31.54 | 0.2 | 7.6 | 39.14
8 | SCHRACK | ელ. კარადა დამიწებისა და ნეიტრალის სალტით 48 მოდულზე | კომპ | 1 | 96.12 | 96.12 | 50 | 50 | 146.12
9 |  | სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 | 100 | 100 | 30 | 30 | 130
10 |  | ჯამი |  |  |  | 1182.61 |  | 322.6 | 1505.21
6 |  | კომპიუტერული ქსელი
1 | DRAKA | ქსელის კაბელი DRAKA-Cat5e-FTP-PVC 100%Cu. (ქსელური კაბელის რაოდენობა მოცემულია მთლიანი სამუშაოების სამონტაჟოდ--კომპიუტერული ქსელი, ვიდეო კონტროლი, რიგის მართვა, დაშვების სისტემა.) | მეტრი | 3700 | 1.27 | 4699 | 0.2 | 740 | 5439
2 |  | პაჩ-პანელი 1U FTP 5E 24 პორტიანი | ცალი | 4 | 110 | 440 | 50 | 200 | 640
3 | KOPOS | პლასმასის საკაბელო არხი 140მმх 60მმ | მეტრი | 18 | 11.5 | 207 | 1 | 18 | 225
4 | KOPOS | იატაკის კოლოფის ქსელის როზეტი 1 X RG45 CAT 5E | ცალი | 48 | 4 | 192 | 12 | 576 | 768
5 | KOPOS | იატაკის კოლოფის ქსელის როზეტის 1 პორტიანი ჩარჩო | ცალი | 48 | 3 | 144 | 0 | 0 | 144
6 | FAPEL | ფარული მონტაჟის ქსელის როზეტი 1 X RG45 CAT 5E | ცალი | 19 | 25.5 | 484.5 | 12 | 228 | 712.5
7 | KOPOS | გოფრირებული არაჰალოგენური უწვადი მილი Ø 20 | მეტრი | 300 | 0.42 | 126 | 0.1 | 30 | 156
8 | KOPOS | ბეტონის კედელში სამონტაჟო კოლოფი | ცალი | 19 | 0.5 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 19
9 | Cisco | კომპიუტერული ქსელის კომუნიკატორი მისაერთებელი პანელით - კატალისტი (სვიჩი) PoE, 48X1gb.2Xsfp. | ცალი | 2 | 6750 | 13500 | 200 | 400 | 13900
10 |  | პრინტერი - ლაზერული, შავთეთრი, ქსელური, მრავალფუნქციური, ADF, დუპლექსი, 38ppm, 80000 წარმადობით | ცალი | 15 | 1300 | 19500 | 100 | 1500
11 |  | პერსონალური კომპიუტერი | ცალი | 18 | 2000 | 36000 | 0 | 0
|  | ჯამი |  |  |  | 39302 |  | 3701.5 | 196019.84
7 |  | ვიდეო კონტროლი
1 |  | NVR 8 არხიანი (ჩამწერი მოწყობილობა) 8ტბ მეხსიერებით | კომპ | 1 | 1400 | 1400 | 300 | 300 | 1700
2 |  | IP ვიდეო კამერა poe | ცალი | 6 | 175 | 1050 | 30 | 180 | 1230
3 |  | დამხმარე სამონტაჟო მასალა | კომპ | 1 | 100 | 100 | 20 | 20 | 120
4 |  | ჯამი |  |  |  | 2550 |  | 500 | 3050
8
|  | ჯამი | [6 empty] | 286078.01
5 |  | ზედნადები ხარჯები |  | 75% |  |  |  |  | 375
6 |  | ჯამი | [6 empty] | 286453.01
7 |  | გეგმიური დაგროვება |  | 8% |  |  |  |  | 22916.2408
8 |  | ჯამი | [6 empty] | 309369.2508

## გათბ-გაგრ
ვენტილაცია კონდეცირების ხარჯთაღრიცხვა
# | dasaxeleba | ganz | raod | masala |  | xelfasi |  | sul
|  |  |  | erT. fasi | jami | erT. fasi | jami | jami
1 | ინვერტორული გარე ბლოკი 42,000 BTU | ც | 2 | 4600 | 9200 | 500 | 1000 | 10200
2 | ინვერტორული კასეტური შიდა ბლოკი 9,000 BTU | ც | 4 | 870 | 3480 | 250 | 1000 | 4480
3 | ინვერტორული კასეტური შიდა ბლოკი 12,000 BTU | ც | 4 | 960 | 3840 | 250 | 1000 | 4840
4 | ინვერტორული არხული კონდიციონერი 48,000 BTU | ც | 5 | 5600 | 28000 | 251 | 1255 | 29255
5 | კასეტური კონდიციონერის დისტანციური მართვის პანელი | ც | 8 | 35 | 280 | 5 | 40 | 320
6 | არხული კონდიციონერის კედლის მართვის პანელი | ც | 4 | 85 | 340 | 30 | 120 | 460
7 | gamwovi ventilatori, siჩqaris regulatoriT 2200 m3, 220 v, 700 vati | c | 3 | 1795 | 5385 | 200 | 600 | 5985
8 | gamwovi ventilatori siჩqaris regulatoriT 3000 m3, 220 v, 1250 vati | c | 2 | 2370 | 4740 | 200 | 400 | 5140
9 | haeris farda gamaTbobliT sigrZiT 1500 mm, 9 kvt, 380 v samontaJo masaliT | c | 2 | 2470 | 4940 | 150 | 300 | 5240
10 | iataki-Weris wyalze momuSave fenkoili, ventilebiT, pultiT 6 kvt | c | 3 | 980 | 2940 | 250 | 750 | 3690
11 | spilenZis izolirebuli mili 1/4 | მ | 177 | 7.8 | 1380.6 | 5 | 885 | 2265.6
12 | spilenZis izolirebuli mili 3/8 | მ | 265 | 12.95 | 3431.75 | 5 | 1325 | 4756.75
13 | spilenZis izolirebuli mili 5/8 | მ | 90 | 12.7 | 1143 | 5 | 450 | 1593
14 | kondicioneris gare blokis samagri 60 სმ | ც | 5 | 70 | 350 | 10 | 50 | 400
15 | საიზოლაციო ლენტი შავი | ც | 50 | 8 | 400 | 1 | 50 | 450
16 | ელ.სადენი H05VV-F 4X1,5 | მ | 348 | 2.9 | 1009.2 | 1 | 348 | 1357.2
17 | ფრეონი 11,3 კგ | ც | 1 | 0.75 | 0.75 | 30 | 30 | 30.75
18 | სადრენაჟე მილგაყვანილობა პლასტმასის საკანალიზაციო მილებით 50 მმ | მ | 85 | 5.2 | 442 | 3 | 255 | 697
19 | პლასტმასის საკანალიზაციო მილების სამკაპები 50 მმ | ც | 25 | 4.5 | 112.5 | 2 | 50 | 162.5
20 | პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მუხლები 50 მმ | ც | 55 | 4.65 | 255.75 | 2 | 110 | 365.75
21 | პლასტმასის საკანალიზაციო მილების შესაფუთები ( კაუჩუკი 9 მმ ) 50 მმ | მ | 85 | 4.7 | 399.5 | 2 | 170 | 569.5
22 | პლასტმასის საკანალიზაციო მილების ლითონის ხამუთი | c | 72 | 2.7 | 194.4 | 2 | 144 | 338.4
23 | სილიკონის წებო შავი | ც | 16 | 12.55 | 200.8 | 2 | 32 | 232.8
24 | კონდიცირების სისტემის სხვა სამონტაჟო და სახარჯი მასალა | კომპლ | 1 | 400 | 400 | 200 | 200 | 600
25 | მოთუთიებული თუნუქის ჰაერსატარები 0,5 მმ სამონტაჟო ფურნიტურით | კვ.მ | 385 | 45 | 17325 | 20 | 7700 | 25025
26 | პლენუმ ბოქსები 600X600 | ც | 24 | 25 | 600 | 15 | 360 | 960
27 | რბილი, გოფრირებული იზოლირებული ჰაერსატარი 200 მმ - 10 მ | ც | 6 | 95 | 570 | 10 | 60 | 630
28 | სხვენში გასაყვანი ჰაერსატარებისთვის სადგამები - ლითონის კუთხოვანები 50 მმ X მმ 50 | მ | 47 | 8.9 | 418.3 | 10 | 470 | 888.3
29 | ჭერში გასაყვანი ჰაერსატარებისთვის ლითონის კუთხოვანები 50 მმ X მმ 50 | c | 25 | 8.8 | 220 | 10 | 250 | 470
30 | ჰაერსატარების სამონტაჟო მასალა ანკერები, თვითმჭრელები, დუბელები, სახრახნები და სხვა.. | კომპლ | 1 | 700 | 700 | 100 | 100 | 800
31 | ჰაერსატარების თვიწებვადი შესაფუთი - კაუჩუკი - 6 მმ | მ2 | 385 | 14 | 5390 | 6 | 2310 | 7700
32 | რეგულირებადი კვადრო ცხაურა 600X600 | ც | 18 | 75 | 1350 | 15 | 270 | 1620
33 | რეგულირებადი ცხაურა 600X150 | ც | 14 | 55 | 770 | 15 | 210 | 980
34 | ჰაერის ამღები ცხაურა გარე კედელზე - ბადე ჩარჩოში 600X500 | c | 3 | 75 | 225 | 15 | 45 | 270
35 | ჰაერის შემომტანი ცხაურა გარე კედელზე - ბადე ჩარჩოში 700X400 | ც | 3 | 75 | 225 | 15 | 45 | 270
36 | აზოტი/ჟანგბადი | კომპლ | 1 | 70 | 70 | 30 | 30 | 100
37 | თვითწებვადი ლენტი სკოჩი | ც | 15 | 6 | 90 | 2 | 30 | 120
38 | ამწე კალათით მომსახურება | ც | 2 | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 3000
| jami |  |  |  | 100818.55 |  | 25444 | 126262.55
| satransporto xarji |  | 3% |  |  |  |  | 3024.5565
| ჯამი | [6 empty] | 129287.1065
| zednadebi xarjebi |  | 10% |  |  |  |  | 12928.7107
| jami | [6 empty] | 142215.8172
| gegmiuri dagroveba |  | 8% |  |  |  |  | 11377.2654
| jami | [6 empty] | 153593.0825

## ავეჯი
დასამზადებელი ავეჯის ხარჯთაღრიცხვა:
# | dasaxeleba | ganz. erT. | raod. | erT. fasi | jami
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | საკონსულტაციო მგიდა | c | 8 | 852 | 6816
2 | სწრაფი მომსახურების მაგიდა | c | 1 | 1380 | 1380
3 | საშვთაბიუროს მაგიდა | c | 1 | 1375 | 1375
4 | საკონსულტაციო მაგიდა (ოთახები) |  | 4 | 900 | 3600
5 | დაცვის მაგიდა | c | 1 | 990 | 990
6 | საოფისე ინვენტარის ტუმბო | c | 7 | 500 | 3500
7 | დასადგომი მაგიდა | c | 1 | 200 | 200
8 | მითერის მაგიდა | ც | 1 | 400 | 400
9 | სკამი | c | 4 | 250 | 1000
10 | ბორბლებიანი სკამი სახელურებით და ბადის საზურგით | c | 18 | 250 | 3240
11 | ბორბლებიანი სკამი სახელურებით და ქსოვილის საზურგით | c | 6 | 250 | 1080
12 | პლასტმასის ან ხის თეთრი ფერის სკამი მეტალის ქრომირებულ ფეხებზე | c | 15 | 250 | 2850
13 | სკამი კრემისფერი ან შავი, მეტალის ქრომირებულ ფეხებზე და სახელურებით, ქსოვილის. | c | 12 | 250 | 2280
14 | მოსაცდელი სკამი კრემისფერი ან შავი, მეტალის ქრომირებულ ფეხებზე, სახელურების გარეშე. 2 ადგილიანი. | c | 5 | 250 | 950
15 | მაღალი სკამი მითერისთვის |  | 3 | 250 | 540
სასადილოს მოწყობილობა
| ელექტროქურა ღუმელით 4ქურა+ღუმელი ( შეიძლება შეიცვალოს ქურით და პიცის ღუმლით) | ც | 1 | 6500 | 6500
| სტელაჟი 180*50*160 | ც | 2 | 1375 | 2750
| საყინულე მაცივარი 600 ლტ | ც | 1 | 3615 | 3615
| ჭურჭლის სარეცხი დუში | ც | 2 | 480 | 960
| ნიჯარა 2 ჩანით | ც | 1 | 1535 | 1535
| ნამცხვრის მაცივარი 400ლ120*66*120 | ც | 1 | 3040 | 3040
| მაგიდა მაცივარი 3 კარი 400ლტ | ც | 1 | 4320 | 4320
| სამუსაო მაგიდა 160*80 | ც | 1 | 1120 | 1120
| სასალათე მაცივარი 4 განყოფილებით | ც | 2 | 1090 | 2180
| ცხელი ვიტრინა 120ლ 70*58*67 | ც | 2 | 2110 | 4220
| მაგიდა მაცივარი შუშის ზედაპირიტ | ც | 1 | 4000 | 4000
სასადილოს ავეჯი
| სავარძელი 2 ადგილიანი | ც | 10 | 50 | 500
| მაგიდა თეთრი | ც | 6 | 66.6667 | 400
| მრგვალი მაგიდა | ც | 7 | 50 | 350
| სკამები მრგვალი მაგიდის | ც | 30 | 5 | 150
| გრძივი მაგიდა 10მეტრი | ც | 1 | 550 | 550
| სკამები მაღალი ბარის ტიპის | ც | 10 | 15 | 150
| სულ ჯამი |  |  |  | 66541
13 | მათ შორის ხელფასი |  | 30% |  | 19962.3
86503.3
14 | საშემოსავლო და საპენსიო გადასახადები ხელფასიდან |  | 30% |  | 25950.99
15 | ჯამი |  |  |  | 112454.29
16 | ზედნადები ხარჯები |  | 7% |  | 7871.8003
17 | ჯამი |  |  |  | 120326.0903
18 | გეგმიური დაგროვება |  | 10% |  | 12032.609
19 | ჯამი |  |  |  | 132358.6993

## გარე გამწვანება
______________________________________________
/mSeneblobis dasaxeleba/
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #
dendrologia
______________________________
/obieqtis, samuSaos da danaxarjebis dasaxeleba/
safuZveli: proeqti | [9 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 9061.6363 | lari
Sedgenilia 2018w. IV kvartalis mimdinare doneze | [9 empty] | maT Soris xelfasi | 1171.8 | lari
|  |  |  | normatiuli |  | xelfasi |  | masala |  | samSeneblo
|  | s a m u S a o s |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  | jami
# | safuZveli | dasaxeleba | ganz. | erTeulze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
2 | 48-13-2 | sabordiure bza – foTlovani buCqis dargva ormos zomiT 0,3X0,3X0,3 m | 10 buCqi |  | 10
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 1.4 | 14 | 6 | 84 |  |  |  |  | 84
|  | sabordiure bza – foTlovani | cali | 10 | 20 |  |  | 25 | 500 |  |  | 500
5 | 48-18-7 | mwvane molis mowyoba | kvm |  | 100
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.55 | 55 | 6 | 330 |  |  |  |  | 330
|  | organuli substraqtis dayra 2ub.m. 60%-iani jdomiT | kub.m. |  | 2 |  |  | 29 | 58 |  |  | 58
|  | მოლის Tesli | kg | 1 | 1 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28
9 |  | sarwyavi sistemis mowyoba | grZ/m |  | 300
| sabazro | SromiTi resursebi | kac/sT | 1 | 300 | 0.7 | 210 |  |  |  |  | 210
|  | sarwyavi sistema | komp | 1 | 300 |  |  | 15 | 4500 |  |  | 4500
|  | gamwvanebis perimetrze arsebuli filebis gawmenda da dazianebuli filebis aRdgena | kvm |  | 50 | 6 |  | 10 | 500 |  |  | 500
| საბაზრო | Senobis mimdebare teritotiis gamwvaneba | kv/m |  | 165
| 48-18-7 | mwvane molis mowyoba | kv.m |  | 166
|  | SromiTi resursebi | kac/sT | 0.55 | 91.3 | 6 | 547.8 |  | 0 |  | 0 | 547.8
|  | xxva manqanebi | lari | 1.17 | 194.22 |  | 0 |  | 0 | 4 | 776.88 | 776.88
|  | მოლის Tesli | kg | 0.02 | 3.32 |  | 0 | 28 | 92.96 |  |  | 92.96
|  | jami |  |  |  |  | 1171.8 |  | 5678.96 |  | 776.88 | 7627.64
|  | zednadebi xarjebi | 10% | [8 empty] | 762.764
|  | jami | [9 empty] | 8390.404
|  | gegmiuri mogeba | 8% | [8 empty] | 671.2323
|  | jami | [9 empty] | 9061.6363